                                  编号：                               

建设项目环境影响报告表

项目名称：        贵高速•花溪26°(3号地)项目                
建设单位（盖章）:        贵州高速发展置业有限公司              
编制日期：2017年3月
环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
    3．行业类别——按国标填写。
    4．总投资——指项目投资总额。
    5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
    6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
    7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
    8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目录
1建设项目基本情况


8建设项目所在地自然环境社会环境简况


12环境质量状况


15评价适用标准


18建设项目工程分析


21项目主要污染物产生及预计排放情况


24环境影响分析


37建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


39结论与建议




一、附表
附表1建设项目环保措施一览表
附表2 施工期环境监理一览表
附表3环境保护竣工验收一览表
附表4环境保护投资估算一览表
附表5建设项目审批登记表
二、附图
附图1 项目交通地理位置图
附图2 项目总平面布置图
附图3雨污水管网布置图
附图4区域地表水系分布图
附图5建设项目保护目标图
三、附件

附件1委托书
附件2贵高速·花溪26°（3号地）项目备案
附件3建设用地许可证
附件4检测报告
建设项目基本情况
	项目名称
	贵高速·花溪26°（3号地）项目

	建设单位
	贵州高速发展置业有限公司

	法人代表
	彭愚
	联系人
	彭愚

	联系电话
	13984390622
	邮政编码
	550000

	建设地点
	花溪区清溪社区桐木岭村

	立项审批部门
	贵阳市花溪区发展和改革局
	批准文号
	花发改产业[2016]29号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	房地产开发经营（K7210）

	总投资（万元）
	75200
	环保投资（万元）
	61.0
	投资比例（%）
	0.08

	占地面积（m2）
	104196.00
	绿化面积（m2）
	32269.50

	评价经费（万元）
	
	建成时间
	2019年12月

	工程内容及规模
一、项目由来
为提升花溪区清溪社区及周边居民的生活质量，改善居民的住房、消费、娱乐环境，使居民有一个集居住、工作、娱乐、休闲于一体生活空间，贵州高速发展置业有限公司在花溪区清溪社区桐木岭村投资建设“贵高速·花溪26°项目”。“贵高速·花溪26°项目”共包含4个地块（1、2、3、4），2号地又包含3个小地块（2A、2B、2C），总用地面积约1208亩，总建筑面积1145151m2，其中，商业约269652m2，住宅约445464m2，医院约196400m2，小学14000m2，幼儿园3000m2，托老所600m2，农贸市场1200m2，其他约214835m2。规划建设4个住宅小区（2A、2B、2C、3号地）、2个商业中心（1号、4号地），其中：1号地块主要为酒店、公寓及其配套设施；2A地块主要为住宅楼、商业用房、幼儿园、小学、卫生站、文化活动站、托老所、物业服务、社区服务中心、社区图书室等及配套设施、2B地块主要为住宅楼、商业用房、社区服务用房、邮政代办所等及配套设施、2C地块主要为住宅楼、商业用房、医院、农贸市场、垃圾转运站及配套设施；3号地块即为本项目，主要为住宅楼、商业及其他配套设施；4号地块主要修建商业用房、展贸基地、文化娱乐及配套设施。“贵高速·花溪26°项目”中地块，除4号地块内文化中心单独立项，已取得环评审批手续（备案号：201752011100000129）外，其余地块均未开工建设，也未完成环保审批手续。本项目（3号地）经贵阳市花溪区发展和改革批准（花发改产业[2016]29号），同意投资建设。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）及《贵州省建设项目环境影响评价文件分级管理目录（2015年本）》（黔环通（2015）269号）、《关于贵阳市建设项目环境影响评价文件分级审批有关规定的通知》（筑环通字（2007）31号）等有关规定，本项目应编制环境影响报告表（含污染防治专项），并报送贵阳市环境保护局审批。受贵州高速发展置业有限公司委托，安徽省四维环境工程有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。环评单位接受委托后，进行了现场踏勘和相关资料的收集，并依据国家现行环保法律法规、环评技术导则及评价标准，编制完成了《贵高速·花溪26°（3号地）项目环境影响报告表（含污染防治专项）》，现报送贵阳市环境保护局，敬请审查。经审查批复后作为环保工程设计和环境管理的依据。
二、项目地理位置
项目位于贵阳市花溪区清溪社区桐木岭村，项目西侧紧邻田园南路，北侧思杨路已建成，项目区位优势明显，交通便利。项目地理位置及交通图见附图1。

三、项目概况
1、建设内容及规模

项目总用地面积104196m2，总建筑面积164977.54m2，其中，住宅建筑面积96810.99m2，商业、电商及创客中心建筑面积17549.55m2，其他配套建筑面积996.10m2，建筑密度25.1%，容积率1.46，绿地率30.97%，项目总经济技术指标见表1，建设内容见表2。
表1    项目经济技术指标
各类指标
数值
单位
总用地面积
104196.00
m2
其中

建设用地面积

78867.00
m2
市政道路用地面积

13644.00
m2
各类保护用地面积

11685.00
m2
总建筑面积
164977.54
m2
其中

地上建筑面积
115356.65
m2
其中
低层住宅建筑面积
2663.40
m2
多层建筑面积
34489.35
m2
小高层住宅建筑面积

59658.24
m2
创客中心建筑面积

1542.56
m2
电商建筑面积

1120.00

m2
商业建筑面积

14886.99

m2
配套建筑面积

996.10

m2
其中

治安值班室

66.10

m2
社区邮政服务点
50.00
m2
社区居委会办公及社区服务用房

150.00
m2
社区文化图书室
80.00

m2
物业用房面积

320.00

m2
治安联防站

60.00

m2
便民店

120.00

m2
文化活动站

150.00

m2
架空层建筑面积

2648.89

m2
地下车库面积（包括设备房、含人防面积）

46972.00

m2
建筑基底面积
19780.33
m2
容积率
1.46
/
建筑密度
25.1
%
绿地率
30.97
%
总套数
735

套

总人口数
2352人

3.2人/套

停车位
1120
个
其中
住宅停车位
968
个
商业及其他停车位
152
个
非机动车位

112

个

人防面积

6188

m2
（1）住宅：本项目1#~37#栋建筑为住宅楼，其中1#~9#为低层住宅楼，为-1+3F建筑，建筑面积2663.40m2，分布于地块东侧；10#~24#为多层住宅楼，为-1+1+7F建筑，建筑面积34489.35m2，分布于地块中部；25#~37#为小高层住宅楼，为-1+1+10F建筑，建筑面积59658.24 m2，分布于地块北侧、西侧及南侧，共可入住735户，2352人。
（2）商业：本项目38#~46#为纯商业用房，为1~3F建筑，建筑面积8126.74m2，分布于地块西北侧，层高7.95~18.15m，定位为中高端商业，主要经营服装店面、特色酒吧、餐厅、咖啡厅、会所等，本地块（3号地）不设置酒店。47#~49#在25#~37#为小高层住宅楼裙楼设置沿街商业裙楼，建筑面积6760.25m2。根据2009年3月26日颁发的《贵州省环境保护条例》第三十二条，禁止在城市住宅楼、以居住为主的综合楼内，建设产生油烟污染的饮食业和产生环境噪声、振动污染的娱乐业等经营项目。但是又根据黔府办发[2016]19号，省人民政府办公厅转发省环境保护厅关于全面深化环评审批制度改革工作的意见，“对配套设置专用烟道商住楼内的餐饮服务项目，在手续达标排放并满足功能区标准要求后，纳入城市环境综合管理”的精神，一楼商铺用房在满足黔府办发[2016]19号的前提下，可以开展餐饮服务。故本项目商业裙楼主要经营超市、杂货、烟酒、服装店面等，在满足相关条件和相关规定后，可开展餐饮服务。小区商业裙楼不能设置产生噪声污染的歌厅等娱乐业。 
（3）电商及创客中心：为39#楼，为6F建筑，建筑面积2662.56m2，层高28.95m，分布于地块北侧，主要进行电商培训及创客活动场所。

（4）其他配套设施：包括治安值班室、社区邮政服务点、社区文化图书室、物业用房、便民店、文化活动站等，建筑面积共计996.10m2，方便居民生活。

（5）地下建筑：地下建筑面积46972.00m2，为地下车库（1个），共有车位1120个（包含住宅停车位、商业及其他停车位）。
（6）物业管理：位于贵高速·花溪26°项目（2B号）地块内，3号地块内不单设。
表2   项目建设工程内容明细一览表

类别

建筑名称

建设规模内容及规模

主体

工程

低层住宅楼
分1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#共9栋，-1+3F建筑，1#~6#总建筑面积1783.75m2，楼层总高11.6m，可入住36户；7#~9#总建筑面积879.65m2，楼层总高11.6m，可入住9户。
多层住宅楼
分10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#共15栋，为-1+1+7F建筑，总建筑面积34489.35m2、，楼层总高25.5m，可入住434户。

多层住宅楼
分25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#、36#、37#共13栋，为-1+1+10F建筑，总建筑面积59658.24 m2，其中，-1F为地下车库，1~2F为商业裙楼及便民店、文化活动室、物业用房、文化活动站等，3~10F为住宅，可入住256户。

38#商业楼

2F建筑，总建筑面积2037.89m2，楼层总高13.45m
39#电商、创客中心

6F建筑，总建筑面积2662.56m2，楼层总高28.95m，为电商培训及创客活动场所

40#商业楼
3F建筑，总建筑面积408.33m2，楼层总高18.15m

41#商业楼
2F建筑，总建筑面积757.20m2，楼层总高13.45m

42#商业楼
2F建筑，总建筑面积891.13m2，楼层总高13.45m

43#商业楼
1F建筑，总建筑面积221.70m2，楼层总高7.95m

44#商业楼
2F建筑，总建筑面积941.70m2，楼层总高13.45m

45#商业楼
2F建筑，总建筑面积969.53m2，楼层总高13.45m

46#商业楼
1F建筑，总建筑面积271.22m2，楼层总高7.95m

47#商业裙楼
1F建筑，总建筑面积2272.78m2，为25#~29#住宅楼1F商业裙楼
48#商业裙楼
1F建筑，总建筑面积1874.57m2，为30#~33#住宅楼1F商业裙楼
49#商业裙楼
1F建筑，总建筑面积1578.38m2，为34#~37#住宅楼1F商业裙楼
地下建筑
地下建筑面积46972.00m2，全部设置为地下车库
公建设施
治安值班室

设置2处，分别位于48#、49#商业裙楼内，面积分别为33.0m2、33.1m2
社区邮政服务点

设置1处，位于48#商业裙楼内，面积50m2
社区居委会办公及社区服务用房

设置1处，位于29#住宅楼一层，面积150m2
社区文化图书室

设置1处，位于30#住宅楼一层，面积80m2
物业服务用房

设置2处，分别位于33#、34#住宅楼一层，面积分别为120m2、200m2
治安联防站

设置1处，位于29#住宅楼一层，面积60m2
便民店

设置2处，分别位于25#、37#住宅楼一层，面积均为60m2
文化活动站

设置1处，位于32#住宅楼一层，面积150m2
辅助

工程

地面停车位

设置30个地面停车位，分布于低层住宅楼旁
地下停车位

项目共设置1个地下车库，地下车库面积46972.00m2，设置1120个地下停车位

化粪池3座

共设置化粪池3座，单座有效容积不小于100m3
公用工程

给水

从市政道路引入3根DN200市政给水管，沿地块形成环网，以满足生活用水和消防用水
排水

经化粪池、隔油池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入花溪南部污水处理厂处理
供电

由市政电网引入，供电电压为380/220伏。在46#商业用房内设置800kw的柴油发电机1台。
空调设计
住户安装分散式空调，纯商业楼及商业裙楼设置中央空调，位于39#楼顶
绿化

32269.50m2
绿地率30.97%

环保工程

地下车库排气

地下车库面积46972.00m2，共设置排气筒6个排气筒均高于地面2.5m

噪声

隔声、减震

噪声达标排放

垃圾收集点

垃圾收集点5处，收集点的生活垃圾转运至花溪垃圾焚烧发电厂处置
油烟废气

商业区预留专用烟道

本地块不涉及医务室、幼儿园、托老所、农贸市场、垃圾转运站等内容。

2、征地及拆迁
项目规划用地面积104196.00m2，该地块属于规划的商业用地，已取得建设用地规划许可证，项目不涉及拆迁移民安置。 

3、总体规划布局
贵高速·花溪26°（3号地）项目主要由3住宅楼和12栋商业楼组成。小区内的建筑类型包括：街区商业、别墅、洋房、高层等多种类型，针对不同类型的建筑，在进行量身定做，合理融入文化元素的同时，根据其各自的特点，在建筑形体、色彩、立面等方面的表达上各有区别及侧重。

垃圾收集点配置以便捷、隐蔽为原则布置在小区周围，各栋建筑就近布置垃圾桶，距离住宅楼15m以上，在满足需求的同时方便了居民生活，布置较合理。

本项目共设置地下车库排气口6个，均位置设置在绿化带中，距离住宅楼15m以上，排气筒高度为2.5m，高度高于成人呼吸带，且有绿化带阻隔，地下车库排气口的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准要求，因此，排气口高度和个数设置是合理的。

设计以文化和生活为主题，根据组团的划分以及通过开放式的街区达到生活便捷，景观共享，人文共享。项目平面布置情况见附图2。
4、道路系统规划

①项目采用人车分流的交通系统，共设置3个地下车库出入口，出入口分设在东北角、东南角及西侧，方便车辆从项目四周道路直接进入地下车库。本项目设置3个人行出入口，分别位于田园南路及思杨路，方便行人进入小区。

②车行系统：本项目出入口设于田园南路、思杨路及规划城市次干道上，车行系统以环状为主，贯穿整个地状，各个功能区之间互不干扰，自成体系。项目商业裙楼、多层住宅区及小高层住宅区以地下停车位置，在住宅楼10#~37#、商业裙楼47#~49#地下负一层设置地下车库，层高4.0m低层住宅区以地面停车为主，共有30个停车位，布置在低层住宅楼前，可满足本地块的停车要求。地下停车场车库采用《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015)的要求，地下停车场的汽车尾气采用机械抽排风（不低于6次/h），由排气筒抽排引出，排气筒口高于地面约2.5m。排气筒的位置和数量依据相关的技术规范设计，不同的排气筒之间有防火隔断分开，发生火灾时，每一个隔断区的排气筒作为单独的排烟筒，平时作为汽车尾气的排气筒使用。
③人行系统：小区的步行系统主要依托小区环路，并与中心绿化广场的中心景观轴线结合，实现局部人、车分流。步行道连接至各个组团，使个组团能够紧密相连，促进居民交往，增加社区意识，共享小区公建服务设施和美好社区环境。

4、绿化景观规划

项目地块内绿化设计以绿色植物为主，布置采取点、线、面相结合的完整绿化系统。植物配置应适应气候特点和环境要求，形成良好的植物群落。点的绿化集中在广场、空间节点及入口。线的绿化主要是沿道路旁种植行道树和绿篱，行道树选用冠大、浓荫、常绿、防尘、生长快的乔木。绿化为内庭院的的集中绿地区，以草坪和灌木为主，辅以适当花池。项目绿化面积为32269.50m2，绿化率为30.97%。 

四、公用工程

1、给排水
①给水系统：项目用水由市政供水管提供，根据《贵州省行业用水定额》（DB52/T 725-2011）、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009），本项目用水量见表3，给排水平衡见图1。
表3 项目供排水量情况一览表
序

号

类别

给水

排水

备注

用水标准

数量

用水量

(m3/d)

排水量

(m3/d)

1

居民生活用水

120L/人·d

2352人

282.24

239.90

/

2

商业用水

10L/m2·d

10420.89m2
104.21

88.58

/

3

餐饮用水

50L/m2▪d

4466.10m2
223.31

189.81

/

4

创客及电商用水

10L/m2·d
2662.56m2
26.63

22.64

/

5

其他公建用水

5L/m2·d
996.10m2
4.98

4.23

物业、便利店等
6
未预见水量

/

64.14
9.62
以上用水量的10%
7
地坪冲洗水

2L/m2.d

(每月冲洗3次)
46972.00
9.39

7.98

地下车库

8
绿化

2L/m2·次

32269.50m2
8.61

 (258.16m3/月)

0

每月4次

9
消防用水

室外30L/s

30min

54 m3/次
/

/

室内40L/s

72 m3/次
/

/

合计（消防用水量不计入日用水总量）
723.51
562.76
/

②排水：排水采用“雨污分流”制，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009），污水排量按用水量的85%估算，污水产生量为562.76m3/d。污水经污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，由区内污水管网收集至田园南路市政污水管网，最终排入花溪南部污水处理厂处理。

雨水采用有组织排水，屋面雨水经汇集后排入室外雨水沟，和场地雨水一道排入项目区内雨水管网，经由项目雨水排口流入田园南路及思杨路市政雨水管，最终流入思丫河，项目雨污管网布置图见附图3。
[image: image1.jpg]Yok
2331 SR 18981 ] itz :a¥a
1563
Yol
10421 e 8858
o 18981

TGS K E
2.76

ET2Y Yol i
498 _“3 >
5
RN TR

v H32 798

T T
141
5
230 SR 298 e
0 861 K

861 SR —> ik





图1 建设项目给排水平衡图

2、供电
由市政电网引来10KV电源至区内变电站，降压后电压等级为380/220V，由箱变引出的电源呈树干式、放射式向各个用电点进行配电。此外在46#商业用房内配备一台800kw的柴油发电机，作为停电时应急电源。 

3、消防

①消防道路结合道路网络设计，消防车行道四周环通，消防登高面深入每个单体建筑。

②室内消火栓系统与自动喷水灭火系统均由地下室的消防水池及消防泵联合供给，为区域临时高压给水系统，两系统相互独立。各建筑单体内按规范设置磷酸铵盐干粉灭火器。

③室外消防水源由城市给水管供给。室外消防给水采用低压制，当生活及消防用水量达到最大时，保证室外消火栓水压不小于0.1MPa。

④在地下室及商业等建筑设有自动喷水灭火系统，地下室喷头按中危II级布置，商业等建筑喷头按中危Ⅰ级布置，在室外布置自喷用水泵接合器。

⑤单体消防设计按《建筑防火设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《人防地下室设计规范》等有关规范和技术要求进行设计。
4、空调设计
项目住宅楼安装分散式空调，纯商业楼和商业裙楼设置中央空调系统，冷源采用风冷螺杆机组制备，制冷量约为2596kW，供水温度为7℃，回水温度为12℃，风冷热泵机组放置于39#建筑商业楼的屋顶；热源采用风冷螺杆机组制备，制热量约为2116kW，供水温度为60℃，回水温度为55℃，风冷热泵机组放置于39#建筑商业楼的屋顶。
5、环卫设置

垃圾采用垃圾桶收集，本项目共设置垃圾收集点5处，每处设置密闭型移动式垃圾箱不少于2个，垃圾收集点配置以便捷、隐蔽为原则设置，距离最近建筑物5m以上，在满足需求的同时方便了生活，布置较合理。收集点的生活垃圾转运至花溪垃圾焚烧发电厂处置。
六、产业政策符合性及规划协调性分析
1、产业政策符合性分析

“贵高速·花溪26°（3号地）项目”不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目，该项目经贵阳市花溪区发展和改革局批准（花发改产业[2016]29号）完成备案，同意投资建设，项目建设符合产业政策。

2、选址合理性分析

建设项目位于花溪区清溪社区桐木岭村，目前区域内水、电、交通等基础设施已完善，能够满足项目建设所需。项目所在区域环境空气属二类区、地表水为Ⅲ类、地下水Ⅲ类、声环境为2类区，生态环境为生态敏感性一般区域，在环境功能区划方面对项目建设无制约。根据相关监测资料，目前区域内大气环境、水环境、声环境均能满足相关环境功能区划标准要求。目前思杨路污水管网已建成，产生污水收集至花溪南部污水处理厂处理，在排污方面无制约；虽然项目西侧为市政道路，受交通噪声影响，但通过合理规划控制建筑与道路边界的距离，并采取限速、禁止鸣笛等措施后，交通噪声对本项目影响较小；此外本项目南部为花溪南部污水处理厂，地块边界距离污水处理厂边界的直线距离＞200m，距离污水处理厂污水处理池体的距离＞250m，受污水处理厂恶臭气体影响较小。综合分析，建设项目选址可行。
3、平面布置合理性分析

贵高速·花溪26°（3号地）项目规划沿街设置商业楼，小区内住宅建筑与四周市政道路保持一定的距离，能有效降低道路扬尘及噪声对小区住宅区的影响；项目内污水管网按照地势进行布置，能实现污水自流汇入附近道路的市政污水管网。项目区垃圾收集点配置以便捷、隐蔽为原则在本地块四周，并与周围的建筑保持5m以上的距离。通过合理规划，使整个建筑组合和绿化空间相互渗透，布局紧凑合理，建筑协调统一，空间错落有致，景观层次突出，其周边的绿化与景观环境还能给人带来舒适和美的享受，营造了良好的商务办公环境。总体而言，项目平面布置基本合理。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建，不涉及原有污染问题。

该区域的主要环境问题：项目区域主要交通道路为田园南路及思杨路，该区域发展成熟后车流量较大，该区域将会受到一定的汽车尾气及噪声干扰因素的影响，该区域为规划新区，故后期建筑施工项目较多，扬尘污染较大。此外该区域由于受人为干扰因素的影响，生态环境质量一般。



建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地形、地貌
项目位于贵阳市花溪区，地处黔中腹地，全区地貌以山地和丘陵为主，根据地质勘查钻探揭露，场地上覆地层有第四系坡残积红粘土；三叠系下统大冶组（T1d）灰岩。场地位于扬子台地次级构造黔北台拱的贵阳复杂构造变形区，为一系列北北东向褶皱和附加断裂组成，典型的区域构造为贵阳向斜，其西侧有花溪断裂。场地位于贵阳向斜西翼，距场地西侧1km发育一条小断层（党武断层），附近断层的性质均为压扭性特征，倾向东侧，倾角一般大于60°。根据区域地质资料及现场地质调查，场区附近的党武断层无活动性，对场区无影响。受区域揉皱作用影响，地层总体产状（60～80°∠6～10°），局部起伏，发育两组垂直裂隙，产状分别为290°∠86～93°、188°∠86～93°，裂隙间距一般大于0.5m，裂隙面平直，延伸长度一般大于2m，张开1～10cm，地表常形成较宽溶槽。

项目区未发现滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝及岩溶塌陷等地质灾害，现状地质灾害不发育。查《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），地震烈度为Ⅵ度，属较稳定区域。
2、气候、气象

项目区属亚热带湿润温和气候区，受东南季风和西伯利亚冷气团的双重影响，具有明显的高原气候特点。评价区常年平均气温14.9℃，最热月(七月)平均气温23.3℃，最冷月(一月)平均气温4.8℃，年极端最高气温34.7℃(1961.7.2)，年极端最低气温-8.0℃(1977.2.9)。常年平均气压为890.8百帕。多年平均降水量1178.1mm，雨量多集中在5-8月，约占全年降雨量的78％，年降水日数182天，一日最大降水量122.3mm，全年60%降水集中在5-8月，最长连续降水日数27天，最大积雪深度170mm。全年日照时数1274.2h，日照百分率为29%。年最多风频风风向为S风，风频分别为18％，静风频率为22％，夏季以偏S风为主，冬季以偏N风为主，年均风速2.3m/s，最大风速20m/s。主要灾害性气候为：干旱、秋绵雨、霜冻、暴雨等。

3、地表水
根据贵阳市水利局及贵阳市水文水资源局2002年11月编制的贵阳市河流水系及水利工程分布图，建设项目所在地属于珠江流域红水河水系，项目区的大气降水顺地势流入思丫河，下行约4.0km后进入上板桥水库。因此，与本项目有关的地表水主要为上板桥水库及思丫河。

思丫河为涟江一级支流，思丫河发源于党武乡白马洞，河宽5—10m，河流全长30km，汇流面积260.8km2，多年平均流量4.34m3/s，年径流总量1.37亿m3，由西向东流经思丫、傅家桥、上板桥，进入上板桥水库后，转向南流，在下板桥附近接纳翁岗河后继续往南流，名青岩河，在歪脚附近接纳杨眉河，继续往南流约3.5km，在思潜处接纳赵司河后进入洛登河，流经约2.5km后进入惠水县涟江。上板桥水库位于花溪区桐木岭村上板桥处，该水库建于1993年2月，水库大坝长16m，高15m，蓄水量为20万m3，水环境功能划类为Ⅲ = 3 \* ROMAN 类水体，现状服务功能为农灌。

根据《市人民政府关于对花溪区部分水体水功能区划类调整的批复》（筑府通[2009]52号）的相关要求，思丫河、翁岗河、青岩河水环境功能划类为Ⅲ = 3 \* ROMAN 类水体，目前三条河流现状服务功能均主要为农灌。项目所在区域地表水系见附图4。
4、地下水

根据项目所在地内出露的地层岩性，含水介质特征及地下水动力条件，区内地下水可分为碳酸盐岩岩溶水和松散岩类孔隙水两类。

碳酸盐岩岩溶水：赋存于三迭系下统大冶组（T1d）灰岩中，根据勘探资料，场地内大冶组灰岩薄层状构造，为青灰、灰白色，细晶结构，薄层状灰岩，节理不发育、钻探范围内为中风化岩，局部地段溶洞较为发育、溶蚀孔隙发育。

松散岩类孔隙水：赋存与第四系残坡积粘土层（Qel+dl），富水等级为贫乏。

项目区地下水以大气降水为主要补给源，地下水水位埋深10-15m。降水通过岩溶裂隙、落水洞等渗入地下形成径流。枯季节地下水径流模数为5-6L/s.km2，由北向南径流，以渗出带形式流出地表，相对最低排泄基准面为思丫河。
5、植被及生物多样性

本项目所在区域位于黔中地区。受太平洋东南季风的影响，气候温暖湿润，降雨充沛，没有明显的雨季与旱季的更替，发育的地带性植被为典型的湿润性中亚热带常绿阔叶林。评价区土地利用率较高，有林地和耕地占主导，垦殖化程度较高，现状植被均为次生性植被，喀斯特植被和酸性土植被同等重要，有以马尾松为主的针叶林、以响叶杨为主的落叶阔叶林，以月月青、火棘、野蔷薇、悬钩子为主的灌丛，以蕨、荩草为主的灌草丛等。

评价区陆生植物以农田植物和灌木为主，项目区植被净生产力平均7.63t/hm2.a，与自然生产力16.08t/hm2.a相比，评价区植被净生产能力较低。

评价区陆生动物以鸟类为主，物种组成简单，种类较贫乏，动物种群数和资源量均少。思丫河段浮游植物种类以硅藻门为主，绿藻门种类次之；浮游动物只有轮虫类和枝角类；底栖动物种类少；鱼类种类少，个体小，鱼类资源匮乏。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、地理位置及行政区划
花溪区位于东经106°27′-106°52′，北纬26°11′-26°34′，位于黔中腹地，贵阳市南部，东邻黔南州龙里县、西接贵安新区，南连黔南州惠水县、长顺县，北与南明区、观山湖区接壤，国土面积964.32km2。下辖2镇7乡18个社区服务中心，共122个行政村，52个居委会，2012年年末常住人口62.61万人，有苗、布依等少数民族，少数民族约占总人口数33%。

2、社会经济
2016年1-10月，全区规模以上工业增加值(2000万元及以上口径)完成196.97亿元，同比增长8.6%。固定资产投资(500万元及以上口径)完成336.64亿元，同比增长23.3%。财政总收入完成50.63亿元，同比增长9.2%。公共财政预算收入完成26.74亿元，同比增长15.5%。公共财政预算支出完成39.89亿元，同比增长32.7%。招商引资省外实际到位资金476.30亿元，同比增长17.1%。实际直接利用外资17385万美元，同比增长48.8%。限额以上社会消费品零售总额完成141.16亿元，同比增长13.9%。旅游总收入178.9亿元，同比增长39.9%。城镇新增就业人数18908人，同比增长13.8%。

3、文物保护

建设项目及周边500m范围内无文物保护单位及珍稀动植物保护区、风景名胜区等，不涉及环境敏感区（风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区、森林公园、自然遗产地、特殊保护区等）内容。



环境质量状况

0.01

		0.057 


0.014

		0.021 

	0.024

	0.021 

	0.024

	0.029

	0.022

	0.037 

		2014.8.06

	0.022

	0.028

	0.031

	0.030 

	0.031

	0.017 

	0.019 

	0.021 

	0.018

	0.021

	0.028 

	0.020

	0.061 

		2014.8.07

	0.023 

	0.024

	0.032 

	0.028 

	0.032

	0.015

	0.018 

	0.019 

	0.017

	0.019

	0.030

	0.016

	0.048 

		2014.8.08

	0.021 

	0.023

	0.033 

	0.029 

	0.033

	0.018 

	0.020 

	0.022 

	0.019 

	0.022

	0.032 

	0.020 

	0.050 

		2014.8.09

	0.024

	0.026

	0.035

	0.032 

	0.035

	0.017 

	0.018 

	0.024 

	0.022

	0.024

	0.031

	0.018 

	0.057 


	表5  环境空气监测结果单因子指数表

监测点位
监测
时间
小时平均浓度最大值
日均浓度
SO2
NO2
SO2
NO2
TSP

大坝井安置房
2014.8.03

0.066

0.05
0.06

0.034

0.112

2014.8.04

0.07

0.046

0.062

0.036

0.114

2014.8.05

0.068

0.048

0.058

0.044

0.074

2014.8.06

0.062

0.042

0.056

0.04

0.122

2014.8.07

0.064

0.038

0.06

0.032

0.096

2014.8.08

0.066

0.044

0.064

0.04

0.1

2014.8.09

0.07

0.048

0.062

0.036

0.114


	从上表可知，大坝井安置房SO2、PM10、NO2均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，区域环境空气质量较好。
2、水环境
（1）地表水
区域地表水体为思丫河，《贵安新区国际人才科技教育中心与服务外包运营中心环境影响报告书》中已对思丫河进行了一期监测，监测时间为2014年8月3日~5日，其监测断面、采样及分析方法、数据有效性等均满足本次评价要求，本次评价将引用其监测结果，不再重新监测，监测结果见表6。
由表6可知，思丫河各监测断面均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，地表水水质较好。
                       表6  地表水环境质量现状监测结果         单位：mg/L（pH除外）
断面
pH
(无量纲)

化学
需氧量
氨氮
五日生化需氧量
溶解氧
总磷
总氮
高锰酸盐指数
粪大肠菌群
思丫河W1断面

（思丫村上游500m）
6.81

15.1

0.082

3.4

5.2

0.15

0.105

1.3

1167

标准值
6-9

20

1.000

4.0

5.0

0.2
1.000

6.0

10000

标准指数
0.19

0.75

0.08

0.85

0.2

0.75
0.11

0.22

0.12

达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
思丫河W2断面

（思丫村下游2000m）
6.97

13.8

0.080

3.2

5.3

0.18

0.099

1.4

1300

标准值
6-9

20

1.000

4.0

5.0

0.2
1.000

6.0

10000

标准指数
0.03

0.69

0.08

0.79

0.3

0.90
0.10

0.23

0.13

达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
（2）地下水

根据《贵安新区国际人才科技教育中心与服务外包运营中心环境影响报告书》中已对思丫村1组地下水进行了一期监测，监测时间为2014年8月3日~5日，其监测断面、采样及分析方法、数据有效性等均满足本次评价要求，本次评价将引用其监测结果，不再重新监测，地下水监测结果见表7。
表7  地下水质量现状监测结果浓度    单位：mg/L（pH除外）
监测点
日期
pH

NH3-N

总硬度
阴离子表面活性剂
高锰酸盐指数
总大肠菌群（个/L）
细菌总数
（个/mL）
思丫村1组地下水
均值
7.03

0.06

38.17

0.05

1.17

9.67

33.00

标准值
6.5-8.5

0.2

450

0.3

3

3

100

标准指数
0.02

0.32

0.08

0.17

0.39

3.22

0.33

根据上表评价结果，除总大肠菌群超标外，其余均满足《地下水质量标准（GB/T14848-93）的标准。总大肠菌群超标原因为推测周边村民的生活污水和农田回归水所造成的污染所致。
3、声环境

项目区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，声环境质量现状将类比项目西北侧群升·大智汇综合体02-04-27地块场地中心的环境现状监测结果，监测时间为2014年8月3日~4日，声环境质量现状见表8。
表8  声环境监测结果 
监测点位
监测时间
监测结果Leq dB(A)

备注
昼间
达标情况
夜间
达标情况
02-04-27地块场地中心
2014.8.03

55.9

达标
43.7

达标
—

2014.8.04

54.8

达标
47.8

达标
资料来源：《贵安新区国际人才科技教育中心与服务外包运营中心环境影响报告书》

从表8可以看出，监测点的监测值能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，说明该区域声环境质量较好。
4、生态环境状况

项目场地内及周边区域植被类型主要有：以火棘、野蔷薇、悬钩子为主的灌草丛植被以及农田植被等。随着花溪区的发展建设，区域生态系统逐渐被城市道路、小区住宅建筑及人工绿化植被所替代，生态系统逐渐向城市生态系统转变。

项目周边未发现受保护的野生动植物及古树名木。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

建设项目周边环境保护目标分布情况见附图5及表9。
表9  环境保护目标表
序号
环境要素
保护目标
方位及距离（m） 

保护级别
1

大气环境
上板桥居民点
（约500户，1750人）
西北侧，130-500m

《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）二级
下板桥居民点
（约400户，1400人）
东侧，150-500m

2

声环境
上板桥居民点
（约20户，70人）
西北侧，130-200m

《声环境质量标准》
(GB3096-2008)2类

下板桥居民点
（约10户，35人）
东侧，150-200m

3

水环境
思丫河
北侧，约80m

《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）Ⅲ类

青岩河
东侧，约150m
翁岗河
南侧，约50m
4

地下水
区内地下水
《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类

5

生态环境
项目周边植被
/




评价适用标准
	环境质量标准
	1、环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表10。
表10环境空气质量标准
标准名称及代号
污染物名称

取值时间

标准限制（ug/m3）
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
二级标准

SO2
年平均值

60

24小时平均值

150

1小时平均值

500

NO2
年平均值

40

24小时平均值

80

1小时平均值

200

TSP

年平均值

200

24小时平均值

300

PM10
年平均值

70

24小时平均值

150

2、地表水环境
思丫河、青岩河、翁岗河均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，标准值见表11。
                   表11地表水环境质量标准      单位： mg/L， pH无量纲

标准名称及代号
pH

CODMn
BOD5
TN

TP

NH3-N

《地表水环境质量标准》

(GB3838-2002)III类
6~9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤1.0

3、地下水环境
区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848–93）III类标准。
4、声环境

区域执行声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表12。
表12 声环境质量标准        
标准名称及代号
取值时间
噪声值dB(A)
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

昼间
60
夜间

50



	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准
施工期扬尘、粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准；营运期地下车库废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)，恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），详见表13、表14、表15。
表13大气污染物综合排放标准

标准名称及代号
项目
标准值（mg/m3）
排放速率（kg/h）
备注
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级
颗粒物
1.0

/
无组织排放监控浓度限值
NO2
240

0.77（排放高度15m）
/
非甲烷总烃
120

10.0（排放高度15m）
/
表14饮食业油烟排放标准

标准名称及代号
规模
基准灶头数
最高允许排放浓度(mg/m3)

净化设施最低去除效率(%)

《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

小型
≥1，<3

2.0

60

中型
≥3，<6
2.0

75
大型
≥6
2.0

85
表15恶臭污染物排放标准
标准名称及代号

控制项目

标准值(mg/m3)

备注
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
氨

1.5
垃圾收集恶臭气体无组织排放

硫化氢

0.06

臭气浓度

20

无量冈

2、污水排放标准
施工期生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。营运期生活污水经化粪池（餐饮废水经隔油池）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入花溪南部污水处理厂处理，详见表16。
                                      表16 污水排放标准                   单位：mg/L

标准名称及代号

pH

SS

COD

BOD5
NH3-N

TP

动植物油

《污水综合排放标准》

(GB8978 -1996)三级

6～9

400

500

300

/

/

100

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期项目设备噪声影响执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；营业性文化娱乐场所和商业经营活动执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区排放限值，详见表17、表18、表19。
表17 建筑施工场界环境噪声排放标准
标准名称及代号
取值时间
标准值
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
昼间
70dB(A)

夜间
55dB(A)

表18 工业企业厂界环境噪声排放标准
标准名称及代号
取值时间
标准值
备注
《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)

昼间
60dB(A)

2类区
夜间
50dB(A)

表19 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值
标准名称及代号
取值时间
标准值
备注
《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）排放限值
昼间
60dB(A)

2类区
夜间
50dB(A)

4、固废

施工期废机油等危险废物的临时贮存参照《危险废物贮存污染控制标准》（修改单）（GB18597-2001）执行；土石方等参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中标准执行。


	总量控制指标
	项目建成后，产生污水量为562.76m3/d，生活污水经污水处理设施预处理后排入市政污水管网，最终进入花溪南部污水处理厂处理，其排污总量已列入污水处理厂的总量指标中，本项目不设水污染物总量控制指标。此外，本项目以商业娱乐为主，大气污染源属非工业污染源，建议不设置大气污染物总量控制指标。




建设项目工程分析
	工艺流程示意图：

施工期建设内容主要有土建工程、管网工程、安装工程以及道路、绿化等。施工期在场地北部设置施工生活营地，施工人员约100人。建设项目施工流程见图2。

[image: image2.png]IR, Hd

B Bk . B BE BE Bk
' i '
! | !
e e > a7
W, e, ER Rk . b R

A
]

! i
- | EATE. MRERIREE | — | TR B5. Sit

W BE ETER O gm me, BR B
* i
: i
L - =g —m | AR





图2施工期工艺流程及产污节点示意图
主要污染工序：

（1）施工期

施工期对周围环境产生的影响主要是建筑施工过程中产生的施工扬尘、施工废水、噪声、施工固废等对区域环境的影响。

①大气污染源：
A.施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染及施工营地油烟废气。施工产生的地面扬尘主要来自两个方面：一是来自建筑材料包括石灰、水泥、沙子等堆放、搬运过程产生的扬尘；二是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的颗粒物浓度可达10mg/m3以上。
B.本项目在南侧设施工生活营地，主要含管理用房，施工人员住宿简易房，生活营地内设食堂。施工高峰期人员100人，每人消耗动植物油以0.02kg/d计，烹饪时挥发2%，则消耗食用油2.00kg/d，排放废气含油量约0.04kg/d，施工营地内共有2个灶头，高峰时间为每天5小时，每个基准灶头对应的抽油烟机排风量为1000m3/h，则油烟排放量为2000m3/h，油烟浓度（未处理前）为4.0mg/m3。
②水污染源：施工期产生废水主要有施工废水和施工人员生活污水。                

A.施工废水主要为各种车辆冲洗水，施工废水产生量约5.0m3/d，这些废水的特点是悬浮物较高，SS浓度可达2000~4000mg/L；
B.生活污水主要来自于施工人员产生的生活污水，施工高峰期施工人员约为100人，生活用水量约50L/人·d，生活污水产生量以85%计为4.25m3/d，污水中含主要污染物SS200mg/L、COD220mg/L、BOD5120mg/L、NH3-N25mg/L，污染物产生源强初步估算：SS 0.85kg/d、COD 0.94kg/d、BOD5 0.51kg/d、NH3-N 0.11kg/d。 
③噪声：施工期噪声主要来自施工机械噪声、运输车辆及装修机械等运转时的噪声。建设期主要施工机械设备的噪声源强见表20，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3~8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。
表20 主要施工机械噪声源强一览表
施工设备名称
距声源5m 

距声源10m 

施工设备名称
距声源5m 

距声源10m 

液压挖掘机

82-90

78-86

振动夯锤

92-100

86-94

电动挖掘机

80-86

75-83

打桩机

100-110

95-105

轮式装载机

90-95

85-91

静力压桩机

70-75

68-73

推土机

83-88

80-85

风镐

88-92

83-87

移动式发电机

95-102

90-98

商砼搅拌机

85-90

82-84

各种压路机

80-90

76-86

云石机、角磨机

90-96

84-90

重型运输车

82-90

78-86

空压机

88-92

83-88

木工电锯

93-99

90-95

电锤

100-105

95-99

④固体废物：

A.开挖土石方：根据《水土保持方案报告》，项目建设共开挖土石方224640m3，回填土石方134820m3，废弃土石方134820m3（其中土方17955m3，石方71860m3），废弃土石方统一转运至指定的建筑垃圾场堆存，不得乱堆乱弃。
B.建筑垃圾：建筑垃圾包括混凝土碎块、废弃钢筋、废弃瓷砖、废弃大理石块、废弃建筑包装材料等主体施工产生建筑垃圾，根据类比资料，建筑垃圾产生系数为50kg/m2，本项目建筑面积164977.54m2，则建筑垃圾产生量8248.88t。此外，施工机械设备维修有少量废机油产生。

C.生活垃圾：施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人•d 计，生活垃圾产生量为50kg/d。
（2）运营期主要污染工序
营运期主要污染物为居民生活污水、商业活动产生的废水，汽车尾气、生活垃圾，车辆交通噪声和商铺的社会噪声等。

①废气：停车场（地面和地下）汽车尾气、垃圾收集点产生的恶臭气体和备用柴油发电机废气。

②废水：营运期的废水主要是居民生活污水、商业废水、餐饮废水及地坪冲洗水等，污水产生量562.76m3/d。

③噪声：噪声源主要为地下车库设备（地下室排烟风机、地下室进、排风机）、中央空调机组、水泵、居民、商铺活动产生的社会生活噪声及备用柴油发电机噪声等。
④固体废物：主要为居民生活垃圾、商业垃圾、餐厨垃圾及化粪池污泥等。



项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	时段
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	处理前产生
浓度及产生量
	排放浓度
及排放量

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	粉尘、扬尘
	/
	少量
	/
	少量

	
	
	进出车辆
	汽车尾气
	/
	少量
	/
	少量

	
	
	施工营地
	油烟废气
	少量，通过竖井排放

	
	营

运

期
	汽车尾气
	CO
	1.588kg/h
	1.41mg/m3
	1.588kg/h
	1.41mg/m3

	
	
	
	THC
	0.202kg/h
	0.179mg/m3
	0.202kg/h
	0.179mg/m3

	
	
	
	NO2
	0.185kg/h
	0.164mg/m3
	0.185kg/h
	0.164mg/m3

	
	
	住宅楼
	油烟
	油烟0.52t/a
	油烟0.52t/a

	
	
	
	燃烧废气
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	垃圾收集点
	臭气
	少量产生，无组织排放

	
	
	柴油发电机
	废气
	少量废气由专门烟道引至楼顶排放

	
	
	商业区
	油烟
	商业楼预留饮食业公共排烟管接入预留专用烟道

	水

污

染

物
	施

工

期
	施工废水（5.0m3/d）
	SS
	4000mg/L
	7.3t/a
	0（回用于施工）

	
	
	生活污水
（4.25m3/d)
	COD
	220mg/L
	0.31t/a
	0

	
	
	
	BOD5
	120mg/L
	0.24t/a
	

	
	
	
	SS
	200mg/L
	0.31t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	25mg/L
	0.04t/a
	

	
	营

运

期
	生活污水

（364.97m3/d）
	SS
	200mg/L
	26.64t/a
	废水量：562.76m3/d

SS195.38mg/L(40.13t/a)

COD283.17mg/L(58.17t/a)

BOD5192.11mg/L(39.46t/a)

NH3-N28.38mg/L(5.83t/a)
动植物油10.12mg/L(2.08t/a)
磷酸盐3.0mg/L(0.62t/a)

	
	
	
	COD
	220mg/L
	29.31t/a
	

	
	
	
	BOD5
	120mg/L
	15.98t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	25mg/L
	3.33t/a
	

	
	
	
	磷酸盐
	3.0mg/L
	0.40t/a
	

	
	
	餐饮废水
（189.81m3/d）
	SS
	500mg/L
	34.64t/a
	

	
	
	
	COD
	800mg/L
	55.42t/a
	

	
	
	
	BOD5
	450mg/L
	31.18t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	40mg/L
	2.77t/a
	

	
	
	
	动植物油
	100mg/L
	6.93t/a
	

	
	
	地坪冲洗水

（7.98m3/d）
	SS
	800mg/L
	2.33t/a
	

	
	
	
	石油类
	少量
	少量
	

	固体
废物
	施

工

期
	施工
	建筑垃圾
	8248.88t
	0

	
	
	土石方
	挖方
	224640m3
	0

	
	
	机械设备维修
	废机油等
	少量
	0

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾
	50kg/d
	0

	
	营

运

期
	商业用房
	商业垃圾
	382.04t/a
	0

	
	
	住宅楼
	生活垃圾
	858.13t/a
	0

	
	
	商业餐饮用房
	餐厨垃圾
	182.50t/a
	0

	
	
	化粪池污泥
	污泥
	18.65t/a
	0

	
	
	隔油池
	废油脂
	4.85t/a
	0

	
	
	沉淀池
	污泥
	1.63t/a
	0

	噪声
	施工期
	施工场地
	机械噪声
	80～106dB(A)
	场界噪声昼间≤70dB(A)；

      夜间≤55 dB(A)

	
	营运期
	交通噪声、泵房、地下车库排风机、中央空调机组噪声及社会活动噪声等，噪声值60~75dB

	主要生态影响（不够时可附另页）

（1）施工期生态环境影响分析

本项目的建设首先是占地对生态环境的影响，随之而来的是施工期所带来的负面影响较大。施工期主要影响因子是平整场地、开挖土石，弃土（石、渣）堆放、机械施工等造成植被破坏、水土流失等；其次是施工队伍进场后产生的生活污染影响以及辅助工程占地等产生影响。

①占地影响

建设项目总占地面积104196.00m2，项目建设将会改变土地的利用性质，使植被覆盖率降低，动物栖息地受到破坏，在被占土地上生长的陆生生物也将受到不可逆影响。由于该区域内受影响的植被中无珍稀濒危种类，受影响的植被为评价区域内常见的植被，且项目所在区域已土地利用性质已调整为规划商业、居住用地，因此，本项目工程占地对植被的影响较小。

②对水土流失的影响

在施工过程中，因运输材料、堆放材料，平整土地、搭建临时工棚等，不可避免的要临时占地、破坏部分植被，使这部分土地直接裸露于地表，在雨天时会加重水土流失。另外，工程建设期土石方的开挖、地表的裸露，将扰动表土结构，土壤抗蚀能力减弱，在地表径流的作用下，会造成水土流失，加大水土流失量。此外，进场公路的修建、新边坡的失稳、局部地带的塌方滑坡等，都将加重水土的流失。因此，应采取项目建设从设计到施工，都应始终坚持节约用地的原则，土石方工程尽量移挖作填，要做到少取土，少弃土，最大限度减少临时用地。工程施工期土石方应做到随挖随运，随填随压，不留松石土，以减少施工期水土流失和尘土飞扬。

③施工期景观影响

施工过程中将有会存在裸露地表，造成原有自然地形破坏、杂乱，造成裸露山坡和凌乱的土堆；施工中尚未竣工部分和工地内运转的建筑机械、无序堆放的建筑材料和建筑垃圾，也将造成杂乱现象，有些还会持续到运营初期；项目在施工期内将增加周围地区的扬尘量，给人空气污浊的感觉，也会严重影响美感。

（2）营运期生态环境影响分析

①对环境的污染：项目建成后随着人口的增加，生活污水和固体废物也会有所增加，如果不加强治理或者无管理措施任意排放，将对周围的环境和水体带来污染。同时随着车辆的增多，汽车产生的交通噪声和废气将给周围的环境带来影响。

②绿化的变化：项目建设后，项目区绿化将有专职部门统筹规划管理，地块绿化率将达到30.97％。本项目充分利用公共绿化资源，打造城市标杆。运用中国传统绘画中“留白”的手法，在地块低洼处设置公共绿色景观节点，方便尽量多的面积可以感受绿色。
③生活环境的改变：项目建设过程中，对项目所在地附近的居民和单位等的生活和工作环境产生一定的暂时性消极影响，在施工阶段，施工噪声以及施工废料的堆放等都会给附近居民的生活带来一定的干扰。随着项目的建成，项目区域各项水、电、气等设施将得到完善，商业网点将健全，周围人群也将受益。当然，随着项目的建成，片区人口增多，出行车辆增多，加大了噪声、垃圾及生活污水负荷量，但是这些影响在设计规划阶段可以得到有效的控制：污水通过排污管道接入污水处理厂，通过绿化带设置等措施减轻噪声影响，专门的垃圾收集箱清理垃圾。项目建成后，产生的影响总体上是正面的和积极的。

④水土流失：由于项目区树木的大量种植和绿化，固化了土壤；同时，由于项目区道路与地面的平整，使原来松动的土地硬化，减少裸土。这些因素将可以减少水土流失，对区域水土流失产生一定的防治作用。




环境影响分析
	一、施工期环境影响分析及污染防治措施

1、施工期大气环境影响分析

施工过程中的空气污染主要源自土方开挖、车辆运输中产生的地表扬尘，运输车辆、施工机械产生的尾气及各建筑物装修过程中产生的装修废气。

（1）施工扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。
①施工期运输车辆扬尘影响分析

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：
[image: image3.wmf](

)

(

)

(

)

75

.

0

85

.

0

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

P

W

V

Q

=


式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；V—汽车速度，km/hr；

W—汽车载重量，吨；P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表21为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表21 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘      单位：kg/辆·km
    P
车速(km/h)
0.1（kg/m2）
0.2（kg/m2）

0.3（kg/m2）

0.4（kg/m2）

0.5（kg/m2）

1.0（kg/m2）

5

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表22为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

表22施工场地洒水抑尘试验结果

距离（m）

5

20

50

100

TSP小时平均浓度

（mg/m3）

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

②施工期场地风力扬尘的影响分析

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：


[image: image4.wmf](

)

W

e

V

V

Q

023

.

1

3

0

50

1

.

2

-

-

=


其中：Q—起尘量，kg/t·a；V50—距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表23。

表23不同粒径尘粒的沉降速度

粒径 ((m)

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度 (m/s)

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径 ((m)

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度 (m/s)

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径 ((m)

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度 (m/s)

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据气象资料，施工扬尘对南部下板桥居民点有一定的影响。在夏、秋二季，雨水偏少的情况下，施工扬尘产生几率较高，应特别注意防尘，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

（2）施工营地油烟

施工高峰期人员100人，油烟排放量为2000m3/h，油烟浓度（未处理前）为4.0mg/m3。产生的油烟经油烟净化器处理后由施工营地食堂专用烟道引至房顶排放，油烟去除效率≥70%，排放浓度1.20mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（小型）标准要求，对大气环境影响较小。

（3）运输车辆、施工机械产生的尾气
项目在施工阶段将使用大量的机械设备和运输车辆，各类燃油机械施工作业、机动车物料运输等过程中排出各类燃油废气，主要污染物为CO、NOX、烟尘。施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。同时施工单位须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械，加强车辆和施工机械的保养，使车辆和施工机械处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆和施工机械，以减少运输车辆和施工机械尾气对周围环境的影响。
（4）装修废气

装修废气主要源于装修材料，装修过程使用的油漆、涂料、地板砖及木料等，都将会释放一些对人体有害的化学物质。建筑内部装修时油漆和涂料喷涂产生的废气，主要污染物为苯系物，建筑板材中含有的甲醛等有毒有害气体。装修阶段废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。项目所选用的油漆、涂料等装修材料的应符合国家安全标准。
2、施工期水环境影响分析

施工期产生的废水包括施工本身产生的施工废水和施工人员的生活污水，其中施工废水主要为基坑废水、混凝土养护排水和施工机械清洗废水、车辆进出施工场地冲洗废水。
（1）施工废水

①基坑废水：主要由大气降水在场地内的基坑形成，该废水为无毒无害废水，经沉淀池（2×1×1m)自然沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排。

②运输车辆冲洗废水，在场地出入口内侧设置清洗平台和隔油沉淀设施，出入工地的车辆在驶离工地前在洗车平台内冲洗轮胎及车身，车辆（轮胎）清洗废水经隔油、沉淀后循环利用，不外排。
（2）生活污水：
施工营地高峰期施工人数为100人，污水量约为4.25m3/d，生活污水可排入施工营地内的化粪池，预先建设临时排污管道至田园南路市政污水管网，进入污水处理厂处理，对区域水环境影响小。
3、施工期噪声环境影响分析

（1）噪声源强
施工噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声，因此，主要对机械噪声进行评价。
（2）预测模式

施工期噪声设备主要为推土机、挖掘机、空压机等，由于其移动速度和距离相对于声波的传播速度要小得多，可以当作固定设备声源对待（运输车辆噪声可看着流动的点声源），采用半自由场点声源随距离衰减公式计算本项目噪声对环境的影响。公式如下：
Lp=LWA－20lgr－8

式中：Lp—距声源r处的声压级（dB）；LWA—声源的声功率级（dB）； r —声源距预测点的距离，m。

（3）施工期噪声影响

施工场地各阶段噪声影响范围见表24，不同施工阶段的达标距离见表25。

表24 主要施工机械不同距离处的噪声级
施工设备名称
5m

10

20

30

40

60

80

100

150

200

液压挖掘机

82

76

70

66.5

63

60.4

57.9

56

52.5

50

电动挖掘机

80

74

68

64.5

61

58.4

55.9

54

50.5

48

轮式装载机

90

84

78

74.5

71

68.5

65.9

64

60.5

58

推土机

83

77

71

67.5

64

61.5

58.9

57

53.5

51

移动式发电机

95

89

83

79.5

76

73.5

70.9

69

65.5

63

压路机

80

74

68

64.5

61

58.5

55.9

54

50.5

48

重型运输车

82

76

70

66.5

63

60.5

57.9

56

52.5

50

木工电锯

93

87

81

77.5

74

71.5

68.9

67

63.5

61

电锤

100

94

88

84.5

81

78.5

75.9

74

70.5

68

振动夯锤

92

86

80

76.5

73

70.5

67.9

66

62.5

60

打桩机

100

94

88

84.5

81

78.5

75.9

74

70.5

68

静力压桩机

70

64

58

54.5

51

48.5

45.9

44

40.5

38

风镐

88

82

76

72.5

69

66.5

63.9

62

58.5

56

商砼搅拌机

85

79

73

69.5

66

63.5

60.9

59

55.5

53

云石机、角磨机

90

84

78

74.5

71

68.5

65.9

64

60.5

58

空压机

88

82

76

72.5

69

66.5

63.9

62

58.5

56

表25 施工机械声影响范围
机械类型
标准值[dB（A）]

达标距离（m）
昼间
夜间
昼间
夜间
液压挖掘机

70

55

20

112.2

电动挖掘机

16

89

轮式装载机

50

281

推土机

22.3

126

移动式发电机

89

500

压路机

16

89

重型运输车

20

112.2

木工电锯

70.8

398

电锤

158.4

891

振动夯锤

63.1

354.8

打桩机

158.4

891

静力压桩机

5

28.1

风镐

39.8

223.8

商砼搅拌机

28.1

158.4

云石机、角磨机

50

281

空压机

39.8

223.8

（4）施工期对噪声敏感点的影响分析
本项目施工区域周边噪声敏感目标主要为西北侧上板桥居民点及东侧下板桥居民点，距离施工场地的距离约130~200m。从表24、25可以看出，昼间电锤、打桩机对噪声敏感点产生超标影响，夜间除电动挖掘机、压路机、静力压桩机外，其余机械设备均对噪声敏感点产生超标影响。因此应加强施工期噪声防治，减小施工扰民；严格制定合理的施工时间及做好防治措施，尤其避免夜间对居民区的影响。施工噪声对环境的影响是暂时的，随着施工活动的结束，施工噪声影响将消除。
4、施工固废环境的影响分析

施工期固体废物主要为基础开挖过程产生的土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

（1）土石方：项目建设共开挖土石方224640m3，回填土石方134820m3，废弃土石方134820m3（其中土方17955m3，石方71860m3），废弃土石方统一转运至指定的建筑垃圾场堆存，不得乱堆乱弃。根据《省人民政府办公厅关于转发省国土资源厅省农委贵州省非农业建设占用耕地耕作层剥离利用试点实施方案的通知》（黔府办发[2012]22号），剥离表土应及时清运至项目区东侧空地暂时堆存，堆存点设置围挡（高度约0.5m）。建议项目建设单位合理安排施工进度，项目绿化与主体工程同步进行，减少弃方的堆存量及堆存时间。
（2）建筑垃圾：施工期间建筑垃圾产生量约8248.88t，对钢筋、钢板、木材、砖块等可分类回收利用，不能使用部分集中堆放，及时清运到城管部门指定地点堆放，严禁乱堆乱倒。此外施工期机械设备维修产生少量的废机油属于危废，应集中收集后交有危废处置资质的单位处置。
（3）生活垃圾：施工高峰期人数为100人，生活垃圾产生量约为50.0kg/d。生活垃圾采取分类处置，综合利用的原则，能回收利用的尽量回收，不能利用的生活垃圾由施工场地内垃圾收集点统一收集后交由环卫部门及时清运至指定的垃圾填埋场处置，对区域环境影响小。
总之，项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的噪声、扬尘、废水、固体废弃物的管理和防治措施，施工期的环境影响较小，在可控范围。

二、运营期环境影响分析及污染防治措施

1、运营期大气环境影响分析

（1）停车场废气

地面停车场场地较为开阔，利于汽车尾气扩散，对人群健康影响小。本环评主要考虑地下车库废气的影响。汽车尾气主要是指汽车进出地下车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放。汽车尾气中主要污染因子为CO、THC、NOX等。汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般家庭或企事业单位用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表26。

表26机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L）

污染物

车种

CO

THC

NOX
轿车（用汽油）

191

24.1

22.3

污染排放速率计算过程如下：一般汽车进出车库的行驶速度要求不大于5Km/h，进出口到泊位的平均距离按照60m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间43.2s，从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1-3s，而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约为1min，故汽车出入地下车库与在车库内的运行时间约为107s，根据调查，车辆进出地下车库的平均耗油速率为0.20L/km，则本项目每辆汽车进出地下车库一次耗油量为0.0297L；每辆汽车进出1次地下车库产生的大气污染物CO、THC、NO2分别为5.67g、0.72g、0.66g。废气排放量及污染排放浓度计算方法如下：


[image: image5.wmf]nV

Q

=

       
[image: image6.wmf]6

10

´

=

Q

G

C


式中：C—污染物排放浓度，mg/m3；G—污染物排放速率，kg/h； Q—废气排放量，m3/h。
项目共设置地下停车场1个，共有1120个停车位，本评价取最不利条件，即考虑泊车满负荷状况时汽车尾气的影响，以1辆车每4小时进出各1次计算排放速率，而地下车库排气筒废气的浓度按车库体积及单位时间换气次数（6次/小时），计算单位时间废气排放量，再根据污染排放速率，计算停车库的污染排放浓度见表27。
表27地下车库废气排放源强
停车场
泊位
面积
（m2）
污染物
高峰期排放
速率（kg/h）
废气量
（m3/h）
高峰期排放
浓度(mg/m3)

备注
地下车库
1120
46972.00
CO

1.588
1127328.0
1.41
地下车库高度4.0m，排气筒6个
THC

0.202
0.179
NO2
0.185
0.164
采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式screen3软件进行预测，预测结果见表28。
表28估算模式预测污染物浓度扩散结果
距离

（m）

地下车库

CO

NO2
浓度（mg/m3）

占标率（%）

浓度（mg/m3）

占标率（%）

10

0.00002326

0.02

0.00000271

0.00

100

0.0003445

0.34

0.00004014

0.02

200

0.002813

2.81

0.0003277

0.16

300

0.005377

5.38

0.0006265

0.31

371

0.005764

5.76

0.0006715

0.34

400

0.005722

5.72

0.0006666

0.33

500

0.005194

5.19

0.0006051

0.30

600

0.004504

4.50

0.0005247

0.26

700

0.00395

3.95

0.0004601

0.23

800

0.00356

3.56

0.0004147

0.21

900

0.003191

3.19

0.0003717

0.19

1000

0.002857

2.86

0.0003329

0.17

由上表可见：根据估算模式计算结果，正常排放条件及正常气象条件下地下车库排放的废气污染物CO和NO2的最大一次落地浓度Cmax分别为0.005764mg/m3和0.0006715mg/m3，占标率分别为5.76%和0.34%，对应的距离为371m，浓度均低于《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，拟建项目正常工况下，大气污染物对环境的影响较小。
此外，在项目区道路内行驶的汽车产生的尾气属于无组织排放，对项目区内空气造成一定的影响，项目区道路空气流动性好，产生的汽车尾气通过大气扩散，对环境空气的影响是较小的，建议加强道路的绿化措施，进一步减少项目区内道路的汽车尾气对周围环境的影响。

（2）住宅楼厨房油烟及废气

项目建成后主要热源为天然气，属于清洁能源，燃烧后产生的污染物较少。因此，各住宅楼产生的废气主要为厨房产生的烹饪油烟废气，根据类比调查，住户每人每日消耗动植物油以0.03kg/d计，在烹饪时挥发损失约2%，本项目住户约2352人。住户年消耗食用油25.75t/a，厨房排放废气含油量约0.52t/a。按照《贵州省大气污染防治行动计划实施方案》（黔府发[2014]13号），应推广使用净化型家用抽油烟机，厨房产生的油烟废气经抽油烟机排入各住宅楼专用烟道，分别于楼顶集中排放，对大气环境影响较小。
（3）商业油烟废气

由于项目区内商业用房进行招商或外售，建设单位不自主经营，其中商业房可能进驻的饮食单位在环评阶段无法确定规模、营业面积、营业时间、营业天数等基本参数，仅进行原则性分析。项目商业用房引入的餐饮企业，厨房须安装高效油烟净化装置，油烟废气经高效油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，排放浓度<2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，对大气环境影响较小。
（4）垃圾收集站臭气
项目设置5个垃圾收集点（密闭型移动式垃圾箱），主要收集地块内生活垃圾并进行暂存。由于夏季气温高，垃圾桶内容易产生恶臭污染物，主要物质为硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、氨基树脂、三甲基胺等，其中硫化氢是为垃圾收集点产生的主要恶臭气体。本项目垃圾收集点与周边建筑的距离在5m以上，满足《城市规划技术管理规定》的要求。垃圾收集点的生活垃圾日产日清，生活垃圾因停留时间短不易发生霉变、变质等而产生恶臭气体，因此垃圾收集点臭气对住户影响较小。
（5）备用发电机废气
项目西侧住宅区为小高层建筑，因此在46#商业用房配置一台800kW柴油发电机，在停电情况下使用，使用频率5~13次/年，每次不超过2小时，开启时，有燃油废气产生。按全年使用时间24h计，耗油量0.22kg/kW.h，年耗0#柴油4.22t/a（选用含硫量0.2%的优质柴油），当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生烟气量11m3（标态），空气过剩系数1.8时，则每年柴油产生的烟气量83556m3（标态）。NOX 产污系数取3.36kg/t油，SO2产污系数取20S*( S*为硫的百分含量)，烟尘产污系数取2.2kg/t油，则NOX产生量14.2kg/a、SO2产生量33.7kg/a、烟尘产生量9.3kg/a，废气由专用排烟道引至楼顶排放，对大气环境影响小。

2、运营期水环境影响分析

（1）污废水产生量及水质特征
①居民生活污水：项目规划居住户数735户，2352人，根据《贵州省行业用水定额》(DB52/T725-2011)进行估算，居民生活用水量282.24m3/d，产生生活污水239.90m3/d。污水中含SS、BOD5、COD、NH3-N、磷酸盐等。各栋建筑物产生的生活污水经过化粪池截留沉淀后进入区内的污水收集系统。

②商业废水：商业用房包括商业楼、商业裙楼、创客及电商，总建筑面积13083.45m2，根据《贵州省用水定额》（DB52/T725-2011），商业用水按10L/m2·d计算，商业用水量130.84m3/d，产生污水111.22m3/d，，含SS、BOD5、COD、NH3-N、磷酸盐等。污水经过化粪池截留沉淀后进入区内的污水收集系统。
③商业餐饮废水：商业餐饮面积约4466.10m2，根据《贵州省行业用水定额》(DB52/T725-2011)进行估算，餐饮用水按50L/m2·d计算，餐饮用水量223.31m3/d，产生污水189.81m3/d，含SS、BOD5、COD、NH3-N、动植物油等。由于商业楼内餐饮企业规模、类型均未确定，环评建议各餐饮企业分别建独立的隔油池，产生污水经各自的隔油池处理后进入区内的污水收集系统。

④其他公建废水：主要为物业服务用房、便利店、社区文化站等公建设施，根据《贵州省用水定额》（DB52/T725-2011），公建废水产生量4.23m3/d，含SS、BOD5、COD、NH3-N等。污水经化粪池截留沉淀后进入项目区内的污水收集系统。

⑤未预见水量：未预见水量按照用水量的10%进行估算，则用水量64.14m3/d，污水量按照未预见水量的15%估算，则污水量为9.62m3/d，污水经过化粪池截留沉淀后进入项目区内污水收集系统。
⑥地坪冲洗水：主要为地坪、地下车库冲洗废水，地坪冲洗废水产生量7.98m3/d，含SS、石油类等，污水经沉淀池截留沉淀后进入项目区内污水收集系统。
综上分析，建设项目污水产生量合计562.76m3/d，根据资料类比，污水水质情况见表29。
表29污水中主要污染物浓度汇总表
污染物
污染源
污染物
分类
产生量
（m3/d）
SS

（mg/L）
COD

（mg/L）
BOD5
（mg/L）
NH3-N

（mg/L）
动植物油
（mg/L）
贵高速·花溪26°（3号地）
生活污水
364.97
200

220

120

25

/

餐饮废水
189.81
500

800

450

40

100

地坪冲洗水
7.98

800
/
/
/
（2）地表水环境影响分析

产生污水经污水处理设施预处理后进入项目区内的污水收集系统，后由市政污水管网收集至花溪南部污水处理厂处理，对环境影响较小。
3、声境影响分析

（1）主要噪声源

本项目噪声主要来自汽车进出车库时的交通噪声、泵房噪声、地下车库排风机噪声、中央空调机组噪声及社会活动噪声等。地下车库废气抽排风机、水泵主要位于地下室，对声环境影响小。各商业用房所用抽油烟机噪声源分散，强度较小，故忽略不计。本次评价主要考虑进出车辆进出噪声、商业服务的设备、中央空调机组设备及社会噪声对声环境的影响。本项目主要噪声源声级见表30。
表30 主要噪声源的声级

序号
噪声源
声级 dB(A)

备注
1

汽车交通噪声
59～76

2

变电所
61.1~68.3

3

商业用房油烟排风机
75

4

人群活动噪声
75～80

5

风冷螺杆机组
90~95
6#楼商业建筑楼顶
6
车库抽排风机
70～80

地下负一层
7
水泵
75

地下负一层
8

备用柴油发电机
70~80
46#商业用房内

（2）项目噪声影响分析

①车流交通噪声影响
车辆在项目区内运行速度约20km/h，在不考虑其它噪声源的情况下，车流对沿线的噪声影响不会超过 《声环境质量标准》2类标准的限值要求。总体上看，小区车流对沿线环境噪声影响较小，在采取一定的噪声防治措施，如控制行车速度、禁止鸣笛等，车流对项目区内部及外部的噪声影响将进一步减小。
②配电室噪声影响
配电室为全封闭房屋，且位于地下负一层。本次评价引用贵阳市“盛世花城”小区配电房的噪声监测结果作类比分析。“盛世花城”配电室内的噪声监测结果为61.1~68.3dB(A)，配电室外噪声范围为55.6~59.0dB(A)。配电室对小区的噪声影响未超过 《声环境质量标准》2类标准。“盛世花城”配电室变压器噪声对住户室内影响监测结果见表31。
表31  配电室噪声影响类比结果
监测点
昼间声级
夜间声级
配电室内
63.9dB(A)
60.5dB(A)
距配电室最近住户室内
39.7dB(A)
38.9dB(A)
由上表可以看到，位于地下负一层的配电室对外环境影响轻微。
③泵房噪声影响
水泵设置在地下一层，泵区一般噪声级为75~80dB(A)。根据类比资料，地下室水泵房噪声对地面的噪声影响小于60.0dB(A)，水泵噪声对外环境不会带来超标影响。
④其余设施噪声影响

地下车库通风、排风用风机安装了风机消声器，降低了风机的运行噪声和气流噪声向外传播，风机消声器的消声量高于25dB(A)。地下车库的排风口应进行消声处理，例如安转消声百叶等，以降低排风口气流噪声对小区及周围环境的影响，综合降噪效果应不低于10dB(A)。
中央空调机组位于39#楼商业建筑楼顶，采取隔声、吸声、减振等措施后，并经高层建筑隔声作用和距离衰减后，对周围声环境影响较小。
备用柴油发电机位于46#商业用房内，使用频率5~13次/年，每次不超过2h，备用柴油发电机应单独安置在隔声间内，隔声间墙面设计为贴吸音板，同时用吸音板吊顶，并对柴油发电机安装消声器、采取隔振降噪措施后对周围声环境影响较小。
对于商业裙楼人群活动所产生的商业噪声，采取禁止来往人群大声喧哗、禁止商铺等服务行业大声招揽顾客以及严格控制营业时间等措施，一般不会对周围环境产生较大影响，确保场界噪声满足GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准要求。
⑤交通噪声影响

本项目属于居住为主的商业小区，对声环境较为敏感，而项目所在区域西侧临近田园南路，北侧临近思杨路，交通噪声对本项目的影响也需重点关注。采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式进行预测：
[image: image7.wmf]16

)

lg(

10

)

5

.

7

lg(

10

)

lg(

10

)

(

)

(

2

1

0

-

D

+

Y

+

Y

+

+

+

=

L

r

T

V

N

L

h

Leq

i

i

i

E

i

p


式中： Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB(A)；



   ([image: image8.wmf]i

E

L

)

(

0

—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；


       Ni —昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r —从车道中心线到预测点的距离，m；Vi—第i类车的平均车速，km/h
T —计算等效声级的时间，1h；△L —由其它因素引起的修正量，dB(A)；

Ψ1，Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度。

总车流等效声级：

[image: image9.wmf])

10

10

10

lg(

10

)

(

)

(

1

.

0

)

(

1

.

0

)

(

1

.

0

小

中

大

h

Leq

h

Leq

h

Leq

T

Leq

+

+

=


交通噪声预测见表32。
                              表32  交通噪声衰减规律                     单位dB(A)
道路名称
距道路中心线

的距离（m）
近期
中期
远期
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
田园南路
20
59.91 
53.27 
62.27 
55.60 
62.27 
55.60 
40

58.13 
51.49 
60.49 
53.82 
60.49 
53.82 
50

57.45 
50.82 
59.81 
53.15 
59.81 
53.15 
60

56.87 
50.23 
59.23 
52.56 
59.23 
52.56 
80

55.88 
49.24 
58.24 
51.57 
58.24 
51.57 
100

55.07 
48.44 
57.43 
50.77 
57.43 
50.77 
120

54.39 
47.75 
56.75 
50.08 
56.75 
50.08 
150

53.52 
46.88 
55.88 
49.21 
56.15 
49.48 
180

52.79 
46.15 
55.15 
48.48 
55.15 
48.48 
200

52.36 
45.72 
54.72 
48.05 
54.72 
48.05 
思杨路
20
55.31 
48.66 
57.09 
50.45 
57.63 
51.00 
40

53.53 
46.88 
55.31 
48.66 
55.85 
49.22 
50

52.84 
46.20 
54.63 
47.98 
55.17 
48.53 
60

52.25 
45.61 
54.04 
47.39 
54.58 
47.94 
80

51.26 
44.62 
53.05 
46.40 
53.59 
46.95 
100

50.45 
43.80 
52.23 
45.59 
52.78 
46.14 
120

49.76 
43.11 
51.54 
44.90 
52.08 
45.45 
150

48.88 
42.24 
50.66 
44.02 
51.21 
44.57 
180

48.14 
41.50 
49.93 
43.28 
50.47 
43.83 
200

47.71 
41.06 
49.49 
42.84 
50.03 
43.40 
根据规划设计方案，西侧商业楼距离田园南路道路中心线的最近距离为50m、东北侧住宅楼距离思杨路道路中心线的最近距离为40m，根据表32噪声预测结果，项目近期受交通噪声影响较小，但随着地块的逐渐成熟，区域交通量逐渐加大，在远期田园南路临街商业建筑最大噪声值分别为昼间59.81dB(A)、夜间53.15dB(A)，昼间噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，由于商业楼夜间不运营，实际受交通噪声影响较小；远期思杨路临近住宅最大噪声值分别为昼间55.85dB(A)、夜间49.22dB(A)，噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。
4、固体废物处置分析

（1）固体废物产生量分析

营运期产生的固体废物为一般固废，主要为生活垃圾、商业垃圾、化粪池及餐厨垃圾等。
①生活垃圾：建设项目产生的生活垃圾分为两类，在住宅、商铺等处产生的干垃圾，主要有废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等；另一类为产生于居民厨房的湿垃圾，主要有蔬菜、水果、肉类等，含较多的水份，干垃圾密度为130kg/m3，湿垃圾密度为500kg/m3。本项目居民生活垃圾按居住人口每人每天1.0kg计，生活垃圾预计产生量858.13t/a，生活垃圾每日清运至花溪垃圾焚烧发电厂处置。生活垃圾的典型成分见表33。
表33 生活垃圾的典型成分

分  类

成   分

食物

脂肪、混合食品废物、水果废物、烂菜叶、肉类废物等

纸制品

卡片纸板、废杂志、废报纸、混合废纸、废包装纸袋、浸蜡纸板箱等

塑料

混合废塑料、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯、聚乙烯氯化物等

木柴、树枝等

花园修剪垃圾、木柴（包括坚硬木柴、混合木柴、混合木屑）等

玻璃、金属等

玻璃和矿石、混合金属等

皮革、橡胶、废旧衣物等

混合废皮革、混合废橡胶、混合废衣物等

其中，约有70%的是厨房垃圾、果皮、纸屑等有机垃圾，20%是废纸、塑料类废品约有4%是玻璃，剩余的是金属、布类、电池等。产生的生活垃圾清运至花溪垃圾焚烧发电厂处置。

②商业垃圾：根据类比资料，一般商业门面商业垃圾产生系数为0.20kg/m2·d，本项目商业面积13083.45m2（含商业、电商及创客中心），预计产生商业垃圾量955.09t/a，主要为废纸箱、废包装盒、废塑料袋以及蔬菜、水果等，废纸箱、废包装盒外售或回收利用，不外排；不能利用部分约382.04t/a清运至花溪垃圾焚烧发电厂处置。

③餐厨垃圾：主要为商业楼各入驻的餐饮企业产生，本项目预计餐饮最大人数约2000人/d，产生的餐厨垃圾主要包含原辅材料的边角料和顾客用餐后的剩菜剩饭、顾客在用餐过程中产生的生活垃圾（餐巾纸等）、员工产生的生活垃圾、隔油池处理后的废油脂，各类固废产生量见表34。
表34餐饮区固废产生情况及处理措施

名称
人数
定额
产生量（t/a）
处理措施
原辅材料的边角料及顾客用餐后的剩菜剩饭
2000

0.15kg/人·次
109.50

经有资质单位回收
顾客在用餐过程中产生的生活垃圾
2000

0.05kg/人·次
36.50

清运至花溪垃圾焚烧发电厂处置
项目员工产生的生活垃圾
500
0.20kg/d.人
36.50

隔油池废油脂
/

/
4.85
经有资质单位处置
合计
/

/

187.35
/

④项目内共设置3座化粪池，单座容积不小于100m3，化粪池污泥产生量共约18.65t/a，采用吸粪车定期清掏后清运至花溪垃圾焚烧发电厂处置。
⑤项目共设置1座沉淀池，沉淀池容积不小于10m3，沉淀池污泥产生量共约1.63t/a，采用吸粪车定期清掏后清运至花溪垃圾焚烧发电厂处置。
（2）花溪垃圾焚烧发电厂概况

花溪垃圾焚烧发电厂（贵阳市花溪城市生活垃圾综合处理工程）位于贵阳市花溪区燕楼乡金山大坝，工程规划容量为4条单台日处理能力为600t的城市生活垃圾焚烧线+2台12MW和1台18MW中温中压抽凝式汽轮发电机组；本期建设规模为2条日处理能力为600t的城市生活垃圾焚烧线+2台12MW中温中压抽凝式汽轮发电机组，所有公用系统均按规划容量一次建成。工程计划于2015年9月开工建设，2016年12月建成投产。
（3）固体废物环境影响

固体废物对环境质量的影响主要表现在以下几方面：

①生活垃圾如不及时收集清理、外运，随地分散堆放将影响项目区的清洁卫生。

②生活垃圾堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节会分解出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。

③分散堆放的固废在雨季因受到雨水冲刷，会造成固体废弃物扩散进入水体；堆放的固废渗出液也会渗入土壤，造成土壤或地下水的污染。
本项目产生的各类垃圾通过及时清运处理，上述固废对环境影响小。
5、风险分析

本项目主要的环境风险是备用柴油发电机的储存罐，柴油为可燃液体，挥发出来的蒸气与空气混合，浓度处于爆炸浓度范围内时，遇有一定能力的着火源，容易发生爆炸；油罐设备设计不合格，造成耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇点火源则发生火灾、爆炸事故；另外，柴油对皮肤黏膜有刺激作用，皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎。

在柴油储存过程中，应使用合格的柴油储罐并密闭保存，放置在备用柴油发电机房内阴凉干燥的地方，并配备消防设施，保持柴油发电机房的通风，因使用频率较低，一年仅5~13次，柴油储存量较小，对环境影响在可控的范围内。
6、环保措施及环保投资

建设项目总投资75200万元，环保投资61.0万元，环保投资占总投资0.08%，项目环保投资见附表4。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期效果

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	施工场地
	粉尘、扬尘
	使用商品混凝土；场地进行洒水，渣土等密闭运输；场地周边设置2.0m以上围挡
	颗粒物厂界无组织排放监控浓度＜1.0mg/m3

	
	
	施工车辆
	汽车尾气
	加强日常维护，限制车速
	/

	
	
	装修材料
	装修废气
	加强通风
	/

	
	
	施工营地
	油烟废气
	油烟净化器处理后由房顶排放
	满足《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001)

	
	营

运

期
	商业餐饮油烟
	油烟
	使用高效油烟净化器，油烟废气引至楼顶排放
	

	
	
	住户厨房油烟
	油烟
	使用净化型家用抽油烟机，油烟废气引至楼顶排放
	

	
	
	汽车尾气
	THC、CO

NOX
	机械抽风换气，换气次数不低于6次/h
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级

	
	
	备用柴油发电机
	SO2、NOX
	废气由烟道引至楼顶处排放
	/

	
	
	垃圾收集点
	NH3、H2S
	设计为密闭式，生活垃圾集中收集、及时清运
	/

	水

污

染

物
	施

工

期
	基坑废水
	SS等
	沉淀池处理后全部回用
	不外排

	
	
	施工废水
	SS等
	沉淀池处理后全部回用
	

	
	
	生活污水
	SS、COD、NH3-N等
	建设化粪池和临时排污管道接入思杨路市政污水管网
	

	
	营

运

期
	生活污水

商业废水
	COD、BOD5
SS、NH3-N、磷酸盐
	经化粪池预处理后进入市政污水管网，后进入花溪南部污水处理厂处理
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	
	
	餐饮废水
	COD、BOD5
SS、NH3-N、动植物油
	经隔油池预处理后进入市政污水管网，后进入花溪南部污水处理厂处理
	

	
	
	地坪冲洗水
	SS、石油类
	经沉淀池预处理后进入市政污水管网，后进入花溪南部污水处理厂处理
	

	固

体

废

物
	施

工

期
	工程建设
	土石方
	表土用于项目区绿化用土，弃石方运至建筑垃圾填埋场处置
	不外排

	
	
	
	建筑垃圾
	运往建筑垃圾填埋场处置
	不外排

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾
	收集后运至生活垃圾填埋场
	不外排

	
	
	设备维修
	废机油等
	收集后交由具有相关危废处置资质的单位处理
	不外排

	
	营

运

期
	商业用房
	商业垃圾
	部分回用利用，不能回收部分清运至花溪垃圾焚烧发电厂处置
	/

	
	
	住宅区
	生活垃圾
	分类收集，清运至花溪垃圾焚烧发电厂处置
	/

	
	
	商业餐饮
	餐厨垃圾
	专门容器收集后交由具有相关资质的单位处理
	回收利用或卫生填埋

	
	
	隔油池
	废油脂
	
	

	
	
	化粪池、沉淀池
	污泥
	定期清掏，清运至花溪垃圾焚烧发电厂处置
	/

	噪

声
	施工期
	施工期噪声源有挖掘机、升降机等设备噪声及运输车辆噪声，采取加强管理，选用低噪音设备，加强设备维护等措施，场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准

	
	营

期期
	泵房、地下车库排风机噪声、中央空调机组噪声及社会活动噪声等，噪声值59~95dB（A），对声环境影响较小。

	生态保护措施及预期效果

（1）施工期的生态保护措施

①在建设过程中应坚持节约用地的原则，合理控制施工范围，临时用地设置在永久占地范围内。土石方工程尽量移挖作填，同时尽量避免高填深埋，做到少取土、少弃土、少占地，搞好挖填土方平衡，最大限度的减少临时用地。

②表土应分层开挖，分层保存，预留部分表土用于项目建成后的覆土绿化，预留表土应采用土袋装存，做好遮盖、拦挡工作，按照本项目《水土保持方案》的要求，采取水土保持措施，做好水土流失防护工作。

③建筑垃圾及时清运至建筑垃圾填埋场，降低水土流失对环境的影响。

④在项目建设中应遵循绿色生态建设要点与技术导则，充分利用地块内原有的地形地貌，在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的小区环境。

（2）营运期的保护措施

①项目建成后，随着人口密度的增加，商业商务区污水和固体废物也会有所增加，如果处理不善，将造成较大的危害。为了保护水环境，区内生活污水经过化粪池（餐饮废水经隔油池）截留沉淀后进入项目区内污水收集系统，后进入污水处理厂进行二级处理。对于生活垃圾，在项目区内设置垃圾桶、垃圾收集点，集中收集后运往指定的生活垃圾填埋场处理。

②项目建成后各类车辆增多，车辆行驶产生的交通噪声及汽车尾气对项目环境有一定的影响，须从布局、防噪绿化带和管理措施方面进行防治，保障一个良好的生活环境。

③充分利用当地温和、湿润的气候，在搞好区内部绿化的同时，打造生态小区，项目区地面停车场、道路均可实施生态铺装。项目绿化要选择常绿、花期长的树种，注意平面绿化和垂直绿化相结合，结合构筑物造型，适当增设建筑小品，增加景观，努力建成生态型住宅小区。



结论与建议
	一、结论

1、贵高速·花溪26°（3号地）位于花溪区清溪社区桐木岭村，属于贵高速·花溪26°项目中的3号地块，主要为花溪区清溪社区及周边居民提供优雅、宁静、舒适宜人的现代化城市社区，营造优美的居住环境。项目经贵阳市花溪区发展和改革局批准（花发改产业[2016]29号），同意投资建设。
2、贵高速·花溪26°（3号地）项目总占地面积104196.00m2，总建筑面积164977.54m2，其中住宅建筑面积96810.99m2，商业建筑面积14886.99m2，电商及创客中心建筑面积2662.56m2，其他配套面积996.10m2，地下车库面积46972.00m2，建筑密度25.1%，容积率1.46，绿地率30.97%。建设项目总投资75200万元，环保投资61.0万元，环保投资占总投资0.08%。
3、项目所在区域环境空气属二类区、地表水为Ⅲ类、地下水Ⅲ类、声环境为2类区，生态环境为生态敏感性一般区域。根据区域现状监测资料，区域除地表水、大气环境、声环境质量现状较好；区域主要生态系统类型为灌草丛植被及农田植被，但随着城市建设发展，逐步向城市生态系统转变，区域生态环境一般。
4、施工期环境影响及防治措施
①大气环境：施工期大气环境影响主要来自施工场地的扬尘，交通扬尘和汽车尾气等。建筑材料堆放中采取减少露天堆放、减少裸露地面、保证堆场表面和裸露地面一定的含水率。对于来自于汽车在含尘路面行驶产生的扬尘，采取限速行驶、每天洒水4～5次，可有效减少汽车扬尘；运输车辆的出入口内侧设置洗车平台（水洗），出入工地的车辆在驶离工地前应在洗车平台内冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥；施工场地周边设置2.0m高的围挡。
②水环境：施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的生产废水。对于基坑废水，环评要求在场地内修建一个沉淀池，经沉淀处理后回用；针对运输车辆冲洗废水，在场地出口处设置清洗平台和沉淀设施，车辆（轮胎）清洗废水经沉淀后循环利用，不外排；生活污水：环评要求先行建设化粪池，施工期生活废水通过化粪池处理后排入市政污水管网，然后进入污水处理厂进行二级处理。

③声环境：施工期噪声主要来自于施工机械运行，昼间施工影响较小，夜间施工对周围环境产生一定影响。为了不产生噪声扰民，应采取以下治理措施：选用低噪声施工设备，降低声源的噪声源强；采用局部吸声、隔声降噪技术；在施工过程中，强噪声源应尽量设置在远离敏感点（住宅）的地方；加强管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，特别是在晚上22：00时～次日6：00时，禁止使用强噪声设备；施工单位应及早同当地居民协调，征得当地居民理解。
④施工固废：废弃土石方统一清运至指定的建筑垃圾场堆存，不得乱堆乱弃。建筑垃圾集中收集后运往当地建筑垃圾场堆存；施工人员生活垃圾应设置专门垃圾收集点，并采取密闭措施，定期交环卫部门统一运至环保部门指定的生活垃圾填埋场。
⑤生态环境：施工期对生态影响体现在对植被、土壤、景观的影响和水土流失。施工期应减少占地和扰动，避免高填深埋，最大限度的减少临时用地，加强对项目区南部保留山体植被的保护；尽可能通过集中堆存等方式保护开挖产生的表层熟化土壤，待施工结束后，将其作为绿化和植被恢复用土；采取行之有效的水土流失防治措施，减少土石方开挖和废弃土石渣的堆放，防止废弃渣土乱堆乱放；合理安排施工时序，减少疏松地面的裸露时间，尽量避开雨季施工；施工结束后进行植被恢复，做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过绿化美化建设，美化项目区环境，使景观得到优化，环境得到改善。

5、营运期环境影响预测及污染防治措施

①水环境：项目产生的污水主要来自于住户、商业、餐饮等，生活污水经污水处理设施预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政污水管网送花溪南部污水处理厂，处理达标后排放。
②声环境：项目区的噪声设备有车库排风设备、居民排风机、泵房、配电房、中央空调机组等，由于大部分设备均位于地下负一层，经隔声后对外环境影响小；项目中央空调位于39#楼商业建筑楼顶，采取减振、隔声等措施，并经建筑阻隔、距离衰减作用后对项目区内部及外部环境影响较小。

③环境空气：项目营运期产生的废气主要为停车场汽车尾气、垃圾收集点臭气等。地下车库内汽车尾气采用机械通风，排风口位置设置在绿地内，高度距地面2.5m，高于成人呼吸带，对大气环境影响较小；垃圾收集点采用密闭型移动式垃圾箱，生活垃圾进行日产日清，垃圾收集点内应定时喷洒消毒、除臭药剂，避免异味外溢对周边环境空气造成影响。

④固体废物：区域内共设置5处垃圾收集点，每个收集点安置不少于2个密封型移动式垃圾收集箱收集项目内产生的生活垃圾。由环卫部门每天清运1次，清运至花溪垃圾焚烧发电厂处置，采取上述防治措施后，本项目产生的生活垃圾对周围环境影响较小。办公垃圾、商业垃圾中废纸箱、废包装盒外售或回收利用，不外排；不能利用部分清运至花溪垃圾焚烧发电厂处置；餐厨垃圾和隔油池废油脂由专用容器收集后交由具有相关资质的单位处理；项目化粪池污泥定期清掏，清运至花溪垃圾焚烧发电厂处置。
6、总体结论

贵高速·花溪26°（3号地）建设符合国家相关产业政策，符合花溪区总体规划，建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度，完成各项报建手续，严格按有关法律法规及本评价所提出的要求落实污染防治措施，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

二、要求与建议
（1）按照《贵州省环境保护条例》要求，小区内商业裙楼不能设置产生噪声污染的歌厅等娱乐业；商业裙楼需预留专用排烟道引至楼顶排放，商业裙楼若引入餐饮企业，需另行办理环保审批手续。

（2）本项目如今后建设社区卫生服务站，应另行申办环保审批手续。
（3）本项目商业用房入驻项目须另行申请办理环保审批手续。

（4）合理安排施工进度，并向附近居民公布施工安排，减少施工噪声及车辆交通噪声对环境敏感点的影响。

（5）加强小区环境管理、专人负责，把环保措施指标纳入日常管理规划中，及时消除污染隐患。

（6）尽量提高可循环利用材料和再生材料（3R材料）利用率，促进经济与环境的协调发展，促进社会的可持续发展，使用环保型室内装修材料。



	主管部门预审意见：

  经办：                       签发：                      盖 章

                                                         年  月  日



	当地环保部门预审意见：

经办：                       签发：                      盖 章

 年  月  日


	负责审批的环保部门审批意见：

经办：                       签发：                      盖 章

                                                         年  月  日


































































_1528367803.unknown

_1528367804.unknown

_1253946540.unknown

_1460542908.unknown

_1234567890.unknown

