北尚华城项目竣工环境保护验收意见

2020年7月31日，贵州华田赣渝房地产开发有限公司根据《北尚华城项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护设施验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告书和贵阳市环境保护局对环境影响报告书的批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于贵阳市白云区曹关村。项目规划占地面积52888.3m2，总建筑面积312873.58m2（其中住宅建筑面积115474.2m2，商业及配套设施面积49692.25m2，办公建筑面积46224.48m2，酒店建筑面积32718.98m2，地下停车场及人防设施建筑面积68763.67m2）。项目建成后居住户数约1184户，停车位约2256个，容积率4.37，建筑密度30.0%，绿地率30.0%。主要建设内容为住宅、写字楼、酒店、商业、地下商业、地下车库、公用工程、环保工程等。

2、建设过程及环保审批情况

2014年11月，中环联（北京）环境保护有限公司编制完成《北尚华城项目环境影响报告书》。2014年11月21日，贵阳市环境保护局以筑环审[2014]93号文对该报告书予以批复。

项目已基本建成投入运行（社区卫生服务站、酒店等未建成，备用柴油发电机未使用）。

3、投资情况

本项目总投资52000万元，其中环保投资约131.1万元。

4、验收范围

项目已建成部分。

与该建设项目有关的各项环保设施。

二、工程变动情况

1、农贸市场已建为超市。

2、生活污水由“经处理后30%回用，70%排入白云区大山洞污水处理厂处理”变更为“全部排入白云区大山洞污水处理厂处理”。

以上变动对环境影响不大。

三、环保设施及措施

1、废水

生活污水经化粪池处理后通过云环西路市政污水管网排入白云区大山洞污水处理厂处理。

2、废气

居民厨房油烟通过预留的独立烟道引至楼顶排放。

餐饮企业按相关环保管理要求落实油烟净化装置等。

地下停车场设机械通风系统，集中通过竖井排到室外，排气筒高于地面2.5m。

垃圾日产日清，定期对垃圾收集点喷洒除臭剂和杀虫剂。

3、噪声

汽车出入禁止鸣笛、限速。

水泵、风机置于地下车库，设置独立基础、专用隔声设施、消声器、减振底座等。

4、固体废物

生活垃圾、化粪池污泥交环卫部门清运。

餐饮单位餐厨垃圾按相关环保管理要求处理。

四、环保设施调试效果

根据贵州伍洲同创检测科技有限公司2020年5月15日至2020年5月16日现场监测结果：

1、生产工况

本项目验收监测期间，项目入住率达80%，环保运行正常，满足验收监测要求。

2、废水

化粪池出水pH、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油、悬浮物等监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。

3、废气

无组织排放氮氧化物、非甲烷总烃浓度监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

无组织排放臭气浓度监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准要求。

4、噪声

场界噪声监测点昼、夜间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区排放限值要求。

五、工程建设对环境的影响

项目排放的废气、噪声等符合国家有关环保标准限值要求，废水、固体废物处理符合相关要求，对环境影响不大。

六、验收结论

项目环保审批手续齐全，废水、废气、噪声、固体废物处理基本满足环评及批复要求，环保设施能力满足其相应主体工程需要，基本符合竣工环保验收条件，项目自主验收合格。

七、后续要求

1、餐饮企业入驻、备用柴油发电机使用等须按相关要求规范管理。

2、按建设项目竣工环境保护设施验收技术指南（污染影响类）相关要求完善验收监测报告，规范文本。

3、加强项目环保管理工作，完善环境保护管理规章制度。

4、加强化粪池、地下停车场通风系统、垃圾收运等日常管理和维护，确保其正常运行。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息见验收签到表。

贵州华田赣渝房地产开发有限公司

2020年7月31日