贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：贵阳中石化元通能源有限公司

编制单位：贵州天丰环保科技有限公司

2023年3月

建设单位法人代表：          （签字）

编制单位法人代表：           （签字）

项 目 负 责 人：

填 表 人：

建设单位     （盖章）       编制单位     （盖章）

电话：                             电话：

传真：                             传真：

邮编：                             邮编：

地址：                             地址：

目录

表一  建设项目名称及验收监测依据........................................................................1

表二  建设工程概括及工艺流程................................................................................4

表三  主要污染源、污染物处理和排放..................................................................11

表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定..........................19

表五  验收监测质量保证及质量控制......................................................................23

表六  验收监测内容..................................................................................................26

表七  验收期间生产工况记录及验收监测结果......................................................27

表八  验收监测结论..................................................................................................31

附件：

#### 附件1   现有项目批复

#### 附件2   技改项目批复

#### 附件3   应急预案备案表

#### 附件4   营业执照

#### 附件5   废水、废气、噪声验收监测报告

#### 附件6   油气回收系统验收监测报告

附件7   地下水验收监测报告

附件8   危废协议

附件9   排污许可证申请表

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目水系图

附图3   项目保护目标图

附图4   项目平面布置图

附图5   项目验收监测布点图

附表

附表1   项目环保验收登记表

表一 建设项目名称及验收监测依据

| 建设项目名称 |  | 贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 贵阳中石化元通能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 贵州省贵阳市花溪区溪北社区养牛村、甲秀南路东侧 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 汽油、柴油、甲醇 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年销售汽油1000t、柴油500t、甲醇1500t |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年销售汽油1000t、柴油500t、甲醇1500t |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2019年2月 |  | 开工建设时间 |  |  | / |  |
| 调试时间 |  | / |  | 验收现场检测时间 |  |  | 2023年2月 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 贵阳市生态环境局 |  | 环评报告表编制单位 |  |  | 遵义天力环境工程有限责任公司 |  |
| 环保设施设计单位 |  | 贵阳中石化元通能源有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  |  | 贵阳中石化元通能源有限公司 |  |
| 投资总概算 |  | 150万元 | 环保投资总概算 |  | 30万元 | 比例 |  | 20% |
| 实际总概算 |  | 150万元 | 环保投资总概算 |  | 30万元 | 比例 |  | 20% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1； （2）《中华人民共和国突发事件应对法》2007.8.30； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（修正）2017.6.27； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（修正）2018.10.26； （5）《中华人民共和国土壤污染防治法》2019.1.1； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020.9.1； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》2016.9.1； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》2017.11.20； （9）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》2012.7； （10）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》2018.5.16； （11）《中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司贵阳花溪养牛壹号加油站建设项目环境影响报告表》2012.8； （12）贵阳市花溪区环境保护局关于《中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司贵阳花溪养牛壹号加油站建设项目》的批复，文号为花环建字〔2012〕77号，2012.8.19； （13）《中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司贵阳花溪养牛壹号加油站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》2018.4.26； （14）《贵阳中石化元通能源有限公司贵阳花溪养牛壹号加油加气站突发环境事件应急预案》2021.4.21； （15）《贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目环境影响报告表》2019.2； （16）贵阳市生态环境局关于《贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目建设项目环境影响报告表》的批复，文号为筑环花表〔2019〕3号，2019.4.9。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、验收范围概况 1、现有项目工程验收情况 现有项目已于2012年8月编制了《中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司贵阳花溪养牛壹号加油站建设项目环境影响报告表》，并于2012年8月19日取得批复，批复文号为花环建字〔2012〕77号。该项目在2018年3月委托贵州省分析测试研究院进行了验收监测，验收监测结果均达到相应的标准要求，并于2018年4月26日编制了竣工环境保护验收监测报告表，已备案。 现有项目位于贵阳市花溪北街道办事处养牛村，总投资1200万元，环保投资93.6万元，占总投资的7.8%。项目占地面积为5127平方米，绿化面积1538平方米。建筑物包括加油棚、站房、消防砂池等。年销售汽油8000t、柴油3000t，汽油罐2个（容积90t）、柴油罐1个（45t）、双枪加油机6台。 现有项目分别对废气、废水、噪声等内容进行了验收监测，现有项目验收期间无组织废气排放均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准限值要求。化粪池排放口均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准限值要求；油水分离池排放口均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准限值要求。厂界东、南、北侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求；厂界西侧噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求。生活垃圾由环卫部门统一收集，运往花溪区垃圾场进行处置。 2、现有项目工程基本情况 现有项目主要销售92#、95#汽油：8000t/a；0#柴油3000t/a。职工人数14人，现有设施主要有一座站房、30m3汽油储罐2个，10m3甲醇汽油储罐1个，30m3柴油储罐1个，总罐容100m3，折合汽油容积85m3，共有6台潜油泵加油机：为三级加油站，隔油池，化粪池，油气回收系统，危废暂存间等详见表1-1主要数据及经济技术指标表一览表。 表1-1 主要数据及经济技术指标表 名称; 数量/单位; 规格. 站房; 1栋（2层）; 30.6*8.4=257.04m2. 罩棚; 1座; 937.5. 预留加气区; 1座; 170m2. 卸油禁停区; 1座; 12*4=48m2. 绿化带; 一片; 1538m2. 箱式变压器; 1个; 3 m2. 埋地汽油储罐; 2个; 60 m3（30m3一个）. 埋地甲醇汽油储罐; 1个; 10 m3. 埋地柴油储罐; 1个; 30 m3. 隔油池; 1个; 1m3. 化粪池; 1个; 4m3. 油气回收系统; 1套; 60m3/h的油气回收装置，回收效率为95%. 危废暂存间; 1个; 5m3. 3、本项目验收范围概括 本项目已于2019年2月编制了《贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目环境影响报告表》，并于2019年4月9日取得批复，批复文号为筑环花表〔2019〕3号。该项目于2019年5月开工建设，2019年7月建成投入试运行。项目建设单位于2020年5月30日已在全国排污许可证管理信息平台上申请取得由贵阳市生态环境局核发的排污许可证，排污许可证编号为：91520111MA6JAYC41Q001U，详见附件9。 本项目位于贵州省贵阳市花溪区溪北社区养牛村、甲秀南路东侧，未新增用地，总投资150万元，环保投资30万元，占总投资的20%。新增年销售汽油1000t、柴油500t、甲醇1500t。本项目改造后有30m3汽油罐3个（原有2个30m3汽油罐92#，95#各一个，新增一个30m392#汽油罐1个），10m3汽油罐1个（原有甲醇罐改为92#汽油罐），30m3甲醇汽油储罐1个（新增），30m3柴油储罐1个（原有），总罐容160立方米（均为SF双层油罐），折合汽油容积145立方米，共有9台潜油泵加油机（新增两台甲醇双枪潜油泵加油机，一台92#汽油四枪潜油泵加油机），新设油罐重新设置油气回收系统，为二级加油站。本项目产排污情况如下： （1）废气 1）环评情况： ①汽车尾气： 本项目运营期间，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NOx等有害成份，根据全国性的相关专项调查，一般离高速公路路肩10~20m空气中的NOx、CO的浓度均低于标准极限值，且进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，因此，本项目加油站汽车尾气对周边的影响不大。本项目加油车辆进出排放的汽车尾气，由于车辆在站内行程较短，排放量较小且站内四周布置了绿化带空间开阔，汽车尾气容易扩散。目前汽车基本均安装了尾气净化设施，则本项目进出站汽车尾气对区域环境空气质量和周围敏感点影响较小。 ②甲醇气体及非甲烷总烃： 甲醇气体及非甲烷总烃无组织排放源主要包括：储罐大、小呼吸损失、加油机作业损失及成品油跑冒滴漏等。 本项目采用加油站油气回收系统。加油站油气回收系统流程如下：加油站油气回收总体分为三次油气回收，一次油气回收主要是指加油站卸油时的油气回收，即油罐车向地下储油罐卸油过程时，与卸出的油等体积的油气被置换到油罐车内。在接卸汽油时务必要连接一次油气回收管。二次油气回收是指加油机给汽车加油时的油气回收，加油机发油时，通过油气回收真空泵做动力，把汽车油箱里的油气收集到地下储油罐内。三次油气回收即使用油气后处理装置进行油气回收，油气后处理装置是当汽油储油罐、输油管线系统内压力升高需排放时，对高浓度油气进行处理回收后再排放的装置。三次油气回收是在加油站，利用压缩冷凝和先进的膜分离技术，将油气变成液体汽油和高浓度的油气加以回收利用，同时分离释放出清洁的空气，保持加油站储油罐油气呼吸损失接近于零。以此稳定和控制油站地下储罐的油气压力，我们称为加油站膜式冷凝油气液化处理过程。一般油气回收装置油气去除率≥95%，油气的处理量为30～60m3/h。本项目所配套的油气回收装置油气去除率为95%，油气处理量为60m3/h。 甲醇气体在采取以上措施后气体排放量约为0.372t/a，排放速率为0.0425kg/h，经过扩散后周围浓度远小于2mg/m3，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）其他行业厂界监控点浓度限制，对周围环境空气影响较小。非甲烷总烃在采取以上措施后排放量为0.249t/a，排放速率为0.0284kg/h，排风口高度H为4m，排放浓度小于25g/m3满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中要求，同时由于场地开阔，经过扩散后周围浓度远小于2mg/m3，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中VOCs最高允许排放浓度要求，对周围环境空气影响较小。 2）实际情况： ①汽车尾气： 与环评一致。 ②甲醇气体及非甲烷总烃： 甲醇气体及非甲烷总烃无组织排放源主要包括：储罐大、小呼吸损失、加油机作业损失及成品油跑冒滴漏等。经加油站油气回收系统处理后甲醇达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值排放；厂界非甲烷总烃达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3排放限值后排放，厂内非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值后排放；油气回收系统液阻、密闭性、气液比、泄漏检测值满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求。 （2）废水 1）环评情况： 本项目为改扩建项目，改扩建后工作人员不变，即无新增生活污水产生，项目新增废水主要为冲洗废水（包括地面冲洗废水、加油机清洗废水）。 项目实行雨污分流。依托加油站现有设置的排水沟及隔油池，冲洗废水先经四周的排水沟流入隔油池进行隔油处理，隔油处理后的废水进入化粪池进行处理。项目冲洗废水经油水分离池后与生活污水一起进入化粪池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网，最终进入花溪污水处理厂处理。 2）实际情况： 项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网；冲洗废水经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网，其他情况与环评一致。 （3）噪声 1）环评情况： 本项目加油机泵位于加油广场，工业噪声为室外声源。在选用低噪声设备；限制加油车辆车速，引导进站车辆进站后熄火、禁止按喇叭，设置明显的禁止按喇叭的标识牌；加强加油站的绿化处理后可减小噪声对周围环境的影响。本项目西侧、北侧、东侧站界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。南侧站界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4a类标准。 - 2）实际情况： - 与环评一致。 （4）固体废物 1）环评情况： 项目产生的固体废弃物主要为清洗油罐产生的废液废渣和清洗容器产生的各类油泥、废渣以及隔油池浮油约为2t/次，不能随意堆弃或焚烧，加油站油罐清洗均由建设单位委托有资质专业单位进行，每次清洗时产生的油罐废油渣由专业清洗单位负责外委处置。各类废抹布、废油等危险固废产生量约0.5t/a，应分类单独收集，废物类别为HW08，暂存在站区危险废物暂存间，定期送有危险废物处置资质的单位处置，不会对周边环境产生污染影响。 - 实际情况： - 项目油罐、设备容器、隔油沉淀池等清洗均由有资质专业单位进行，清洗产生的废油渣、油泥等均由专业清洗单位负责外委处置，危废协议详见附件8。泄漏废油、废机油、隔油池浮油等暂存于加油站危废暂存箱中，废抹布已豁免与生活垃圾一并处置。 （5）其他 1）环评情况： 本项目储油罐采用地埋式储罐，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年部分修订）采取相应的油品泄漏措施，采取措施如下： 按照标准规定，本项且采用双层油罐加钢筋混凝土防渗池，并在罐池内设置了检漏井，发生油罐泄漏时，可由检漏井检测出，及时做出处理：输油管道为双层管道，在内外层管道设置检漏装置(检漏立管)，并设置管道检漏井，对管道泄漏事故作出及时报警。油罐车卸油采取密闭卸油方式，不会产生落地油：在箱内设置油罐泄漏监测装置，为及时发生地下油罐渗漏提供条件，防治成品油泄漏造成地下水污染。 由于站内不使用水灭火，且设置事故水池后，事故水池常空，油气更易积聚在事故水池底部，因此站内不宜设置事故水池。 - 实际情况： - 本项目按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（2017年3月）及《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求设置了双层油罐，并且配备测漏仪，在油罐发生泄漏时发出警报，工作人员可启动应急程序及时做出相应处理。在加油站站前绿化带处设有一个事故水池，在加油站车辆入口右侧设置了地下水监测井，位置情况详见附图4项目平面布置图。 事故水池; 地下水监测井. 二、验收监测标准 1、废气污染物排放标准 甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3排放限值，厂内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值；油气回收系统液阻、密闭性、气液比、泄漏检测值按《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求执行，详见表1-2。 表1-2 废气执行标准及限值要求 序号; 污染物; 标准; 限值（mg/m3）. 1; 非甲烷总烃; 厂内无组织废气; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1; 10.0mg/m3. 厂界无组织废气; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3; 4.0mg/m3. 2; 甲醇; 厂界无组织废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 12mg/m3. 3; 液阻; 油气回收系统; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 18L/min; 40Pa. 28L/min; 90Pa. 38L/min; 155Pa. 密闭性; /. 气液比; 1.0-1.2. 泄漏检测值; ≤500μmol/mol. 2、废水污染物排放标准 生活污水、冲洗废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，详见表1-3；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），详见表1-4。 表1-3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 摘要 序号; 污染物; 限值（mg/m3）. 1; COD; 500. 2; BOD5; 300. 3; 氨氮; -. 4; SS; 400. 5; 石油类; 20. 6; 动植物油; 100. 表1-4 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 摘要 序号; 污染物; 限值（µg/L）. 1; 苯; 10. 2; 甲苯; 700. 3; 乙苯; 300. 4; 间，对-二甲苯; 500（二甲苯总量）. 5; 邻-二甲苯. 6; 萘; 100. 7; 甲基叔丁基醚; -. 3、噪声排放标准 项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008），项目西侧、北侧、东侧站界噪声执行2类标准，南侧站界噪声执行4a类标准，标准值见表1-5。 表1-5 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 类别; 等效声级[dB（A）]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 4、固体废物排放标准 一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），同时参考《贵州省固体废物污染环境防治条例》（2021）； 危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求。 |

表二 建设工程概括及工艺流程

一、项目概况 1、项目名称：贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目 2、建设单位：贵阳中石化元通能源有限公司（变更前名称：中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司） 3、建设性质：改扩建 4、建设地点：贵州省贵阳市花溪区溪北社区养牛村、甲秀南路东侧 5、投资金额：项目总投资150万元 6、占地面积：5127m2 7、建设内容： 本项目改造后有30m3汽油罐3个（现有2个30m3汽油罐92#，95#各一个，新增一个30m392#汽油罐1个），15m3汽油罐1个（现有10m3甲醇罐改为15m392#汽油罐），30m3甲醇汽油储罐1个（新增），30m3柴油储罐1个（原有），总罐容积160立方米（均为SF双层油罐），折合汽油容积145立方米，共有9台潜油泵加油机（新增两台甲醇双枪潜油泵加油机，一台92#汽油四枪潜油泵加油机），新设油罐重新设置油气回收系统，为二级加油站。 8、工程内容及规模 本项目工程内容及规模，详见表2-1所示。 表2-1 工程内容及规模一览表 工程分类; 项目 名称; 环评建设内容及规模; 建设情况; 实际建设内容及规模; 变化情况. 主体工程; 油罐区; 1个30m3的92#汽油SF油罐; 新建; 与环评一致; /. 1个30m3的甲醇SF油罐; 与环评一致; /. 1个10m3的92#汽油油罐; 将现有甲醇罐改为92#汽油油罐; 1个15m3的92#汽油油罐; 油罐储存能力增大，总罐容积165立方米，折合汽油容积150立方米，为二级加油站。. 加油岛; 1台92#四枪加油机; 新建; 与环评一致; /. 2台甲醇双枪加油机; 与环评一致; /. /; 标准消防五大件; 与环评一致; /. 1座72m2的卸油平台; 与环评一致; /. 1座计量箱; 与环评一致; /. 1座通气管; 与环评一致; /. 公用工程; 给水系统; 当地自来水供水系统; 依托现有设施; 与环评一致; /. 排水系统; 雨污分流排水系统; 与环评一致; /. 供电系统; 市政电网供给; 与环评一致; /. 环保工程; 废水治理; 1座隔油池，日处理能力1m³; 依托现有设施; 与环评一致; /. 废气治理; 2套60m3/h的油气回收装置，回收效率为95%; 新建; 与环评一致; /. 固废治理; 1间5m2的危废暂存间; 依托现有设施; 1个危废暂存箱; 危废暂存间变为危废暂存箱. 噪声治理; 基础减震、设备隔噪、隔声间; 新建; 与环评一致; /. 9、项目产品 项目主要为机动车燃油零售，本项目销售情况见表2-2所示。 表2-2 项目经销油品一览表 序号; 名称; 环评年销售量（t/a）; 实际年销售量（t/a）; 变化情况. 1; 汽油; 1000; 1000; /. 2; 柴油; 500; 500; /. 3; 甲醇; 1500; 1500; /. 10、劳动定员 （1）环评情况：项目现有员工约14人，技改后，员工人数不变，职工均不在厂区食宿。年工作365天，每天24小时，三班倒。 （2）实际情况：与环评一致。 11、给排水 （1）环评情况 1）给水 供水水源由市政供水管线供给。项目员工人数不变，因此项目新增用水主要为冲洗用水（地面冲洗用水、加油机清洗用水）、不可预见用水及消防用水。 地面冲洗用水：技改部分场站地坪冲洗水每周冲洗一次，冲洗地面约300m2，按2L/m2算，用水量为0.6t/次（28.8t/a）； 加油机清洗用水：加油机清洗为一周一次，新设置3台加油机，用水按每台150L/次算，用水量为0.45t/次（21.6t/a）； 不可预见用水：为以上用水量的10%计算，则产生量为0.0138t/d（5.04t/a）。 2）排水 项目自然受纳水体为花溪河。项目为改扩建项目，改扩建后工作人员不变，即无新增生活污水产生，项目废水主要为冲洗废水。 冲洗废水：冲洗废水以用水量的90%计算，其产生量预计约0.124t/d（即45.36t/a）。 冲洗废水经隔油池收集油类后进入化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入养牛线市政管网，最终进入花溪污水处理厂集中处理。 表2-3 项目用水量统计一览 项目; 人次; 用水定额; 年运行天数; 日用水量 （m³/d）; 排水系数; 日排水量 （m³/d）. 地面冲洗; 1次/周; 300m2，2L/m2; 365; 0.0789; 0.9; 0.071. 加油机清洗; 1次/周; 150L/次台; 0.0592; 0.9; 0.0533. 小计; 0.138; /; 0.124. 不可预计用水; 以上用水量10%; /; 0.0138; /; 0.0124. 用水量合计; /; /; 0.152; 0.137. 消防用水; 2h；20L/s；144m³/次. *用水标准取自《建筑给水排水设计规范（2009年版）》(GB50015-2003)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。 新鲜水 0.152 0.0789 0.0592 0.108 144 地面冲洗 加油机清洗 不可预见用水 消防用水 隔油池 0.071（耗0.00789） 0.0533（耗0.00592） 化粪池 市政管网 花溪污水处理厂 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） （2）实际情况 项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网；冲洗废水经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网。生活污水和生产废水分开排放。 - 二、主要生产工艺及污染物产出流程 本项目加油站工艺流程图及产排污环节如下： 噪声、废气 噪声、废气 废气 噪声、废气 密闭式卸油栓 地下储油罐 运油车 汽车加油 加油机 图2 加油站工艺流程图及产污环节 工艺流程简述说明： 1、卸油：加油站的油品由中石油贵州地区油库供应，并由社会中专业运输公司承担负责运送至本加油站。该站采用油罐车经连通导电耐油软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸。卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油，卸油时流速控制在3m/s以内。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止15min后，发动油品罐车缓慢驶离罐区。 2、储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2至3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。 3、加油：加油采用潜油泵加油工艺，将油品从储油罐打出，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。 三、项目变动情况 根据现场踏勘，对比《贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目环境影响报告表》及贵阳市生态环境局“关于对《贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目建设项目环境影响报告表》的批复（筑环花表〔2019〕3号）”，以及环办环评函[2020]688号《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（以下简称《清单》），项目变动情况如下： 表2-4 项目变动情况一览表 变动项目; 环评及其批复主要建设内容; 项目实际建设完成情况; 对比重大变动清单内容; 是否属于重大变动. 油罐储能; 1个10m3的92#汽油油罐; 1个15m3的92#汽油油罐; 对比《清单》第2条：生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 总罐容积165立方米，折合汽油容积150立方米，为二级加油站。油罐储存能力增大3.125%，未导致生产、处置或储存能力增大30%，且等级未发生变化，不属于重大变动。. 危废暂存方式; 1间5m2的危废暂存间; 1个危废暂存箱; 对比《清单》第12条：固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 项目自行存储方式未导致环境影响加重，不属于重大变动。. 废水排放; 冲洗废水经隔油池收集油类后进入化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入养牛线市政管网，最终进入花溪污水处理厂集中处理。; 项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网；冲洗废水经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网。生活污水和生产废水分开排放。; 对比《清单》第9条：新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水新增排放口是经处理后排入市政管网属于间接排放，不属于重大变动。. 防渗应急措施; 采用双层油罐加钢筋混凝土防渗池，并在罐池内设置检漏井。由于站内不使用水灭火，且设置事故水池后，事故水池常空，油气更易积聚在事故水池底部，因此站内不宜设置事故水池。; 设置了双层油罐，并且配备测漏仪，设置了事故水池及地下水监测井。; 对比《清单》第11条：噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 对比《清单》第13条：事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 项目地下水污染防治措施的变化以及事故废水的暂存拦截方式发生变化并未导致不利环境影响加重以及风险防范能力弱化或降低。.

表三 主要污染源、污染物处理和排放

1、废气污染防治措施 项目投入营运后，产生的大气污染物主要来自于汽车尾气、甲醇气体以及非甲烷总烃。 （1）汽车尾气 本项目运营期间，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NOx等有害成份，根据全国性的相关专项调查，一般离高速公路路肩10~20m空气中的NOx、CO的浓度均低于标准极限值，且进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，因此，本项目加油站汽车尾气对周边的影响不大。本项目加油车辆进出排放的汽车尾气，由于车辆在站内行程较短，排放量较小且站内四周布置了绿化带空间开阔，汽车尾气容易扩散。目前汽车基本均安装了尾气净化设施，则本项目进出站汽车尾气对区域环境空气质量和周围敏感点影响较小。 （2）甲醇气体及非甲烷总烃 甲醇气体及非甲烷总烃无组织排放源主要包括：储罐大、小呼吸损失、加油机作业损失及成品油跑冒滴漏等。 本项目采用加油站油气回收系统。加油站油气回收系统流程如下：加油站油气回收总体分为三次油气回收，一次油气回收主要是指加油站卸油时的油气回收，即油罐车向地下储油罐卸油过程时，与卸出的油等体积的油气被置换到油罐车内。在接卸汽油时务必要连接一次油气回收管。二次油气回收是指加油机给汽车加油时的油气回收，加油机发油时，通过油气回收真空泵做动力，把汽车油箱里的油气收集到地下储油罐内。三次油气回收即使用油气后处理装置进行油气回收，油气后处理装置是当汽油储油罐、输油管线系统内压力升高需排放时，对高浓度油气进行处理回收后再排放的装置。三次油气回收是在加油站，利用压缩冷凝和先进的膜分离技术，将油气变成液体汽油和高浓度的油气加以回收利用，同时分离释放出清洁的空气，保持加油站储油罐油气呼吸损失接近于零。以此稳定和控制油站地下储罐的油气压力，我们称为加油站膜式冷凝油气液化处理过程。一般油气回收装置油气去除率≥95%，油气的处理量为30～60m3/h。本项目所配套的油气回收装置油气去除率为95%，油气处理量为60m3/h。油气回收系统液阻、密闭性、气液比、泄漏检测值满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求。 甲醇气体在采取以上措施后气体排放量约为0.372t/a，排放速率为0.0425kg/h，经过扩散后周围浓度远小于2mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的限值要求，对周围环境空气影响较小。非甲烷总烃在采取以上措施后排放量为0.249t/a，排放速率为0.0284kg/h，由于场地开阔，经过扩散后厂内达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求，厂界达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3限值要求。对周围环境空气影响较小。 表3-1 废气排放及预防措施 排放源; 类型; 污染因子; 处理措施; 排放标准. 储罐大、小呼吸损失、加油机作业损失及成品油跑冒滴漏; 废气; 非甲烷总经; 项目采用密闭加油、卸油设备，加强密封性，配套油气回收系统。; 厂界：《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3. 厂内：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1. 甲醇; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 卸油口油气回收装置; 加油油气回收装置. 2、废水污染防治措施 本项目为改扩建项目，改扩建后工作人员不变，即无新增生活污水产生，项目新增废水主要为冲洗废水（包括地面冲洗废水、加油机清洗废水），实行雨污分流。 现有项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网；本项目冲洗废水经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网。 3、噪声污染防治措施 本项目选用低噪声设备；限制加油车辆车速，引导进站车辆进站后熄火、禁止按喇叭，设置明显的禁止按喇叭的标识牌；加强加油站的绿化处理后可减小噪声对周围环境的影响。本项目西侧、北侧、东侧站界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。南侧站界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4类标准。 表3-2 噪声排放及防治措施 排放源; 类型; 源强; 处理措施; 排放标准. 加油机油泵、车辆; 噪声; 65-85dB（A）; 选用低噪声设备；限制加油车辆车速，引导进站车辆进站后熄火、禁止按喇叭，设置明显的禁止按喇叭的标识牌；加强加油站的绿化。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物污染防治措施 - 项目油罐、设备容器、隔油沉淀池等清洗均由有资质专业单位进行，清洗产生的废油渣、油泥等均由专业清洗单位负责外委处置，危废协议详见附件8（本项目属于其合资公司所属加油站）。泄漏废油、废机油、隔油池浮油等暂存于加油站危废暂存箱中，废抹布已豁免与生活垃圾一并处置。 表3-3 固体废物排放及防治措施 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理状态; 环境危险特性; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 1; 油品洒漏; HW08废矿物油与含矿物油废物; 危险废物HW08 900-249-08; 废油; 液态; T/In; 桶装; 暂存在站区危险废物暂存箱，定期送有危险废物处置资质的单位处置。. 2; 设备维修保养; HW08废矿物油与含矿物油废物; 危险废物HW08 900-214-08; 废机油; 液态; T/In; 桶装; 暂存在站区危险废物暂存箱，定期送有危险废物处置资质的单位处置。. 3; 隔油沉淀池; HW08废矿物油与含矿物油废物; 危险废物HW08 900-210-08; 浮油; 液态; T/In; 桶装; 暂存在站区危险废物暂存箱，定期送有危险废物处置资质的单位处置。. 4; 清洗油罐、容器; HW08废矿物油与含矿物油废物; 危险废物HW08 900-221-08; 废油渣、浮油; 液态、半固态; T/In; 桶装; 清洗均由建设单位委托有资质专业单位进行，每次清洗时产生危险废物由专业清洗单位负责外委处置。. 危险废物暂存箱. 5、企业事业单位突发环境事件应急预案 企业已编制《贵阳中石化元通能源有限公司贵阳花溪养牛壹号加油加气站突发环境事件应急预案》，并于2021年4月21日在贵阳市环境突发事件应急中心备案，备案编号为520111-2021-114-L，加油站内已按突发环境事件应急预案的相关要求设置应急物资库房，并储备必要的应急物资，现场照片如下： 应急物资库.

表3-4 环评报告表及环评批复措施落实情况表

| 序号 | 环评批复提出的相关环境保护措施 | 实际调查情况 | 落实情况 | 是否满足验收要 求及未采取措施 的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目拟在现有项目基础上进行改扩建，不新增用地，不新增员工，项目总投资150万元，环保投资30万元。 | 本项目拟在现有项目基础上进行改扩建，不新增用地，不新增员工，项目总投资150万元，环保投资30万元。 | 已落实 | 满足验收要求 |
| 2 | 本项目运营期间，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NOx等有害成份，站内四周布置了绿化带空间开阔，汽车尾气容易扩散。目前汽车基本均安装了尾气净化设施，则本项目进出站汽车尾气对区域环境空气质量和周围敏感点影响较小。 甲醇气体及非甲烷总烃无组织排放源主要包括：储罐大、小呼吸损失、加油机作业损失及成品油跑冒滴漏等，采用加油站油气回收系统进行回收，甲醇达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）其他行业厂界监控点浓度限制，对周围环境空气影响较小；非甲烷总烃排风口高度H为4m，排放浓度小于25g/m3满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中要求，同时由于场地开阔，经过扩散后周围浓度远小于2mg/m3，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中VOCs最高允许排放浓度要求，对周围环境空气影响较小。 | 本项目运营期间，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NOx等有害成份，站内四周布置了绿化带空间开阔，汽车尾气容易扩散。目前汽车基本均安装了尾气净化设施，则本项目进出站汽车尾气对区域环境空气质量和周围敏感点影响较小。 甲醇气体及非甲烷总烃无组织排放源主要包括：储罐大、小呼吸损失、加油机作业损失及成品油跑冒滴漏等。经加油站油气回收系统处理后甲醇达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值排放；厂界非甲烷总烃达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3排放限值后排放，厂内非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值后排放；油气回收系统液阻、密闭性、气液比、泄漏检测值满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求。 | 已落实 | 满足验收要求 |
| 3 | 本项目为改扩建项目，改扩建后工作人员不变，即无新增生活污水产生，项目新增废水主要为冲洗废水（包括地面冲洗废水、加油机清洗废水）。项目实行雨污分流。依托加油站现有设置的排水沟及隔油池，冲洗废水先经四周的排水沟流入隔油池进行隔油处理，隔油处理后的废水进入化粪池进行处理。项目冲洗废水经油水分离池后与生活污水一起进入化粪池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网，最终进入花溪污水处理厂处理。 | 项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网；冲洗废水经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网，其他情况与环评一致。 | 已落实 | 满足验收要求 |
| 4 | 本项目储油罐采用地埋式储罐，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年部分修订）采取相应的油品泄漏措施，采取措施如下： 按照标准规定，本项且采用双层油罐加钢筋混凝土防渗池，并在罐池内设置了检漏井，发生油罐泄漏时，可由检漏井检测出，及时做出处理：输油管道为双层管道，在内外层管道设置检漏装置(检漏立管)，并设置管道检漏井，对管道泄漏事故作出及时报警。油罐车卸油采取密闭卸油方式，不会产生落地油：在箱内设置油罐泄漏监测装置，为及时发生地下油罐渗漏提供条件，防治成品油泄漏造成地下水污染。 由于站内不使用水灭火，且设置事故水池后，事故水池常空，油气更易积聚在事故水池底部，因此站内不宜设置事故水池。 | 本项目按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（2017年3月）及《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求设置了双层油罐，并且配备测漏仪，在油罐发生泄漏时发出警报，工作人员可启动应急程序及时做出相应处理。在加油站站前绿化带处设有一个应急事故池，在加油站车辆入口右侧设置了地下水监测井，位置情况详见附图4项目平面布置图。 | 已落实 | 满足验收要求 |
| 5 | 本项目加油机泵位于加油广场，工业噪声为室外声源。在选用低噪声设备；限制加油车辆车速，引导进站车辆进站后熄火、禁止按喇叭，设置明显的禁止按喇叭的标识牌；加强加油站的绿化处理后可减小噪声对周围环境的影响。本项目西侧、北侧、东侧站界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。南侧站界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4a类标准。 | 与环评一致。 | 已落实 | 满足验收要求 |
| 6 | 项目产生的固体废弃物主要为清洗油罐产生的废液废渣和清洗容器产生的各类油泥、废渣以及隔油池浮油约为2t/次，不能随意堆弃或焚烧，加油站油罐清洗均由建设单位委托有资质专业单位进行，每次清洗时产生的油罐废油渣由专业清洗单位负责外委处置。各类废抹布、废油等危险固废产生量约0.5t/a，应分类单独收集，废物类别为HW08，暂存在站区危险废物暂存间，定期送有危险废物处置资质的单位处置，不会对周边环境产生污染影响。 | 项目油罐、设备容器、隔油沉淀池等清洗均由有资质专业单位进行，清洗产生的废油渣、油泥等均由专业清洗单位负责外委处置，危废协议详见附件8。泄漏废油、废机油、隔油池浮油等暂存于加油站危废暂存箱中，废抹布已豁免与生活垃圾一并处置。 | 已落实 | 满足验收要求 |

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

一、建设项目环境影响报告表主要结论 1、项目建设概况 贵阳花溪养牛壹号加油加气站位于花溪区溪北街道办事处养牛村，占地面积约5127平方米。经贵州省商务厅《关于大方县圆通加油站等加油站规划确认的批复》黔商发［2012114号，花溪区环保局（花环建字（2012）77号）审批同意建设，于2018年4月投入试运行，并于2018年12月完成建设项目竣工环境保护验收。验收文号为（花环验函[2018]24号）。 由于经营需要，中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司需要通过贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目。新增3台潜油泵加油机（两台甲醇双枪潜油泵加油机，一台92#汽油四枪潜油泵加油机），30m3埋地92#汽油罐1个，30m3埋地甲醇汽油储罐1个，新设油罐油气回收系统。 2、环境质量现状结论 1.环境空气 根据贵阳市生态文明建设委员会公布的《贵阳市2017年环境状况通报》，可知：2017年，贵阳市主要污染物均浓度均达到二级标准。其中，PM2.5平均浓度为37μg/m3，SO2平均浓度为13μg/m3，NO2平均浓度为27μg/m3，PM10平均浓度为53μg/m3，PM2.5平均浓度为32μg/m3，CO第95百分位数浓度为1.1mg/m3，O3第90百分位数浓度为121μg/m3。本项目区域空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2.地表水 项目所在区域最近地表水体为南面2.2km的花溪河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。本项目水质现状可引用《贵阳市花溪区碧云窝水厂扩容工程（二期）建设项目环境影响报告表》2018年9月对螃蟹井水源（花溪河）水质检测报告，源水水质除了总氮有所超标外，其余均达到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅱ类水体水质标准，总氮的超标是由于水库上游生活污水的随意排放和周边农田化肥的使用所导致的。 3、声环境质量现状 根据贵阳市《城市区域环境噪声标准试用区划分》规定，项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。2017年《贵阳市环境状况公报》显示，经过综合治理，2017年贵阳市中心城区区域环境噪声为58.8分贝，道路交通噪声为69.1分贝，声环境质量达到国家考核标准。项目区域内声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准要求。项目南侧能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区域标准要求。 4、生态环境质量现状 区域属典型的城市生态环境，是自然－经济－社会三者相结合的复合生态系统。项目评价区域内生态植被简单，未发现有水土流失现象，无国家级珍稀动植物分布，评价区域不涉及风景名胜区，饮用水源保护区等。 3、项目合理性分析 （1）项目选址及其合理性分析 本项目位于花溪区溪北街道办事处养牛村甲秀南路东侧，项目四周50m内无重要公共建筑及民用建筑一类二类保护物及危险品生产、储存企业，最近民用建筑三类保护物距项目约120m，且项目最近汽油、柴油设备距离甲秀南路35m，因此符合表4-5中汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距。另外，站内各构筑物之间间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-12）相关规定。综上，本项目站内设施与站位环境敏感点距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-12）相关规定。项目周围500m范围内无特别需要保护的文物古迹、风景名胜地，自然保护区、水源保护区等，环境敏感度较低，且项目选址已获得贵阳市城乡规划局花溪分局的许可，其选址合理。 （2）汽车加油加气站设计与施工规范相符性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》，站址选择：加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。站内平面布置：车辆入口和出口应分开设置；加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面；加油加气作业区与辅助服务区之间应有界线标识。电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。加油加气站的变配电设备要求其布置在爆炸危险区域之外，并保持不小于3m 的附加安全距离。加油加气工艺及设施：加油站的汽油罐与柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内；汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐；油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。加气作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。消防设置：加油站、压缩甲醇站、加油和压缩甲醇合建站可不设消防给水系统。加油加气站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定，每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。 项目位于花溪区溪北街道办事处养牛村甲秀南路东侧，交通便利。项目出口和入口分开设置、加油作业区与辅助服务区之间有明显的界线标识。油罐埋地卧式设置，加油枪为自封式。本项目配置消防沙箱、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、手推车灭火器、石棉毯等标准消防五大件。项目选址、平面布置、加油工艺、消防配置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）。 （3）总平面布置情况及其合理性分析 项目位于花溪区溪北街道办事处养牛村甲秀南路东侧，项目总平面布置上遵循《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-12）。项目北部为站房，东侧为卸油口、油罐区，中部为加油岛、油罐区，西侧为卸油禁停区，箱式变压器。站内加油加气车辆的通行道路严格按照规范设计，车辆出入口分开设置，站内车道为环线车道，有利于加油，加气作业，火灾的预防和消防工作的开展。本项目对站区内环境进行美化，项目四周设有绿化区，既美化环境又对项目产生的废气和噪声有一定的吸附和降噪作用。 从总体布局上看，项目设计严格按规范进行，并满足工艺流程需要；项目功能分区合理，生产安全，管理方便，站内建（构）筑物、设备设施之间的防火间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订版）》（GB50156-12）相关规定，详见表7，站区管线走向通畅。因此，本项目总图布置基本合理。 （4）产业政策符合性分析 经检索《产业结构调整指导目录（2011年本（2013年修正本））》有关条目，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类；不使用国家命令淘汰的落后生产工艺装备，不生产国家命令淘汰的落后产品。本项目产业政策上定为允许类，符合国家有关产业政策。因此，拟建项目符合国家产业政策。 4、环境影响分析结论 施工期环境影环境影响预测分析 （1）大气环境影响分析 ①扬尘 在项目施工期间，少量的土石方挖掘、调运、回填，建筑材料的运输，建筑弃土弃渣的随意堆放及运输车辆的行驶等过程都会产生扬尘，造成项目评价区域TSP浓度的暂时增高。对施工现场洒水，及时清运弃土弃渣，可减少60%扬尘的排放。施工场地周边设置围挡；定期洒水，限制车速，车辆出入口设置轮胎清洗池，出入口硬化处理；建筑垃圾及时外运；粉料建筑材料覆盖毡布等。 ②尾气 主要来自包括挖掘机等施工机械设备和运输车辆的运行。污染物主要有HC、NOX、CO等，这些污染物主要对施工现场区域有一定的影响，须加强管理，避免怠速运行。由于排放量很小，所以对该区域影响较小。 综上所述，施工期废气的排放在较短时间内会对评价区域的空气环境造成不利影响，其影响将随着施工的的结束而消失。 （2）地表水环境影响分析 施工期主要是施工人员产生的生活污水，无生产废水。 项目施工期限为1个月，不设施工营地，施工人员均不在现场食宿，其产生的废水主要是装修人员在现场洗手如厕废水，按照每天在装修场地作业的人数约为10人计算，其产生的生活用水根据《建筑给水排水设计规范》，取装修人员生活用水40L/人.天计，则施工期产生的生活用水量预计约为0.4m3/d(12m3/施工期)。污水产生量按照用水量的85%计，预计约0.34m3/d（10.2m3/施工期），生活污水经项目化粪池，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入市政管网，最终进入花溪污水处理厂。 综上所述，施工期产生的生活污水可得到妥善处理，对受纳污水体环境影响较小。 （3）环境噪声影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的挖掘机、运输车辆等都是噪声的产生源，根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于下表12中： 由上表中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。此外、由于进入施工区的公路上流动噪声源的增加，还会引起公路沿线两侧地区噪声污染。 施工单位应尽量选取高效低噪设备，通过采取临时声屏障，使施工厂界达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求（昼间：75dB（A），夜间：55dB（A）），合理安排各类施工机械的工作时间，禁止夜间（22：00～06：00）、午休时间（12：00～14：30）进行施工。合理选择施工机械的停放场地，远离敏感点。大型设备作业时进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，可以在局部地方建立临时性声屏障，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，可以设在机械设备附近。施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。 经以上处理措施后施工场界处噪声预测值能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值要求，对周边声环境影响较小。 （4）固体废物 ①建筑垃圾 工程施工产生装修建筑垃圾，装修建筑垃圾按每1.0t/100m2计，产生量约2t，运往至合法弃渣场处置。同时环评要求废弃土石方及建筑垃圾清运应科学安排渣土清运的时间、线路，避免交通拥堵，防止渣土撒落引发的扬尘污染。水泥等包装材料、设备包装箱等废物尽可能回收利用； ②生活垃圾 生活垃圾：施工期在现场施工的施工人员约10人，施工期30天，其产生的生活垃圾以0.5kg/d计算，则其产生的的生活垃圾约为5kg/d（0.15t/施工期）。生活垃圾集中收集，定期清运至垃圾桶交由环卫部门清运处置。 综上，固体废物均能得到有效处置，不会对周边环境产生污染影响。 （5）小结 综上所述，项目施工期间对环境存在一定的影响，但是这些影响具有时效性，随着施工期间的结束，对环境的影响也消除。 营运期环境影响分析 1、水环境影响及污染防治措施 （1）地表水环境影响分析 项目自然受纳水体为花溪河。项目为改扩建项目，改扩建后工作人员不变，即无新增生活污水产生，项目新增废水主要为冲洗废水。 冲洗废水：冲洗废水以用水量的90%计算，其产生量预计约0.124t/d（即45.36t/a）。 项目原有冲洗废水为187.2t/a新增45.36t/a，共232.56t/a，即0.637t/d，项目原有隔油池（1m3），可容纳新增废水。 项目实行雨污分流。依托加油站原有设置的排水沟及隔油池，冲洗废水先经四周的排水沟流隔油池进行隔油处理，隔油处理后的废水进入化粪池进行处理。项目冲洗废水经油水分离池后与生活污水一起进入化粪池，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入市政管网，最终进入花溪污水处理厂处理。 （2）地下水环境影响分析 - 本项目储油罐为埋地储罐，一旦储油罐发生泄漏事故，将会对区域地下水资源造成严重的污染后果，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年部分修订)标准规定，加油站应按国家有关环境保护标准或政府有关环境保护法规、法令要求，采取防止油品泄漏的措施，采取措施如下： - 按照标准规定，本项且采用双层油罐加钢筋混凝土防渗池，并在罐池内设置了检漏井，发生油罐泄漏时，可由检漏井检测出，及时做出处理:输油管道为双层管道，在内外层管道设置检漏装置(捡漏立管)，并设置管道检漏井，对管道泄漏事故作出及时报警。油罐车卸油采取密闭卸油方式，不会产生落地油:在箱内设置油罐泄漏监测装置，为及时发生地下油罐渗漏提供条件，防治成品油泄漏造成地下水污染。 - 检测立管及防渗罐池的设置符合下列规定： - （1）检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm；检测立管的底部关口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖；同时立管满足人工检测的要求，并保证了油罐内、外壁任何部位出现泄漏均能被发现。 - （2）防渗罐池采用了钢筋混凝土整体浇筑，并符合现行国家标准《地下水工程防水技术规范》GB50108的有关规定。土壤与钢制油罐之间防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022)的有关规定。油罐采用钢制入孔盖。防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池，一个隔池内的油罐为两座。 综上，本项目营运期产生的废水经合理布局和采取治理措施后对周围环境保护目标造成影响较小。 2、空气环境影响分析及污染防治措施 项目投入营运后，产生的大气污染物主要来自于汽车尾气、甲醇气体以及非甲烷总烃。其中甲醇气体以及非甲烷总烃无组织排放源主要包括:储罐大、小呼吸损失、加油机作业损失及成品油跑冒滴漏等。 （1）汽车尾气 日常运营期，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NOx等有害成份，根据全国性的相关专项调查，一般离高速公路路肩10~20m空气中的NOx、CO的浓度均低于标准极限值，且进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，因此，本项目加油站汽车尾气对周边的影响不大。本项目加油车辆进出排放的汽车尾气，由于车辆在站内行程较短，排放量较小且站内四周布置了绿化带空间开阔，汽车尾气容易扩散。目前汽车基本均安装了尾气净化设施，则本项目进出站汽车尾气对区域环境空气质量和周围敏感点影响较小。 （2）甲醇气体 采取相应措施后最终甲醇气体排放量约为0.372t/a，排放速率为0.0425kg/h。由于场地开阔，经过扩散后周围浓度远小于2mg/m3，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）其他行业厂界监控点浓度限制，对周围环境空气影响较小。 （3）非甲烷总烃 本项目非甲烷总烃产生量为4986kg/a，即4.986t/a。经油气回收装置处理排放油气回收率为95%，即排放非甲烷总烃0.249t/a，排放速率为0.0284kg/h，排风口高度H为4m，排放浓度小于25g/m3满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中要求，同时由于场地开阔，经过扩散后周围浓度远小于2mg/m3，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）其他行业厂界监控点浓度限制，对周围环境空气影响较小。 虽然大多有机物对人体健康有害，大多数症状表现为呼吸道疾病和皮肤病，个别有机污染物还具有致畸致癌作用。但本加油站位于道路旁，四周无其他污染性企业，站址开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质量小，经大气扩散后，虽会对周围空气造成轻微污染，但对人体健康不会造成影响。 为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，环评要求加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 （4）无组织废气预测 由于本项目油气回收系统处理后排气筒高度不满15米，因此，视作无组织排放。由于非甲烷总烃存在无组织排放，为避免废气无组织排放对周围敏感保护目标造成的伤害。采取《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN计算和环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式进行大气防护距离计算，经过计算，无组织排放非甲烷总烃厂界无组织浓度限值满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5无组织排放浓度限值要求。采用推荐模式计算的大气环境防护距离没有超出厂界外的范围，因此建设项目不设置大气环境防护区域，建设项目废气无组织排放满足环境控制要求。 由大气环境防护距离计算模式计算结果得出“无超标点”，建设项目无组织排放废气，无需设置大气环境防护距离。 综上，本项目营运期产生的废气经合理布局和采取防治措施后对周围环境保护目标影响较小。 3、声环境环境影响分析及防治措施 - 加油站产生噪声的主要设备为加油机油泵、加油车辆等。其源强65-85dB(A)之间。本环评主要预测加油机油泵噪声对周围环境的影响。本项目加油机泵位于加油广场，工业噪声为室外声源。根据表15所得场界昼间噪声预测值，本项目西侧、北侧、东侧站界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。南侧站界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中4a类标准。为减轻加油站正常运营设备噪声对周边环境的影响，建议建设单位采取如下噪声防治措施： - （1）选用低噪声设备。 - （2）限制加油车辆车速，引导进站车辆进站后熄火、禁止按喇叭，设置明显的禁止按喇叭的标识牌。 - （3）加强加油站的绿化，可以减少噪声对周围环境的影响。 - 项目对所有产噪设备采取选用低噪声设备、设置减振垫、并将压缩机撬设置在密闭的设备间等措施，以降低噪声及振动对周围环境的影响。 综上，本项目营运期产生的噪声经合理布局和采取治理措施后对周围环境保护目标造成影响较小。 4、固体废物废物环境影响分析及防治措施 项目产生的固体废弃物主要是设备检修时产生的各类废抹布、废油，清理油罐、容器产生的各类油泥、废渣等危险固废以及隔油池浮油，该类废物属于危险废物。 - （1）危险废物 类比同类型项目，清洗油罐产生的废液废渣和清洗容器产生的各类油泥、废渣以及隔油池浮油约为2t/次，不能随意堆弃或焚烧，加油站油罐清洗均由建设单位委托有资质专业单位进行，每次清洗时产生的油罐废油渣由专业清洗单位负责外委处置。各类废抹布、废油等危险固废产生量约0.5t/a，应分类单独收集，废物类别为HW08，暂存在站区危险废物暂存间，定期送有危险废物处置资质的单位处置，不会对周边环境产生污染影响。 项目危险废物依托原有危废暂存间，建筑面积5m2，其内部需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013修改单）的要求设计，满足如下要求： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，即分类分区暂存。 ⑦门口标志，专用于危险废物储存，所做到“三防”（即防渗漏，防雨淋，防流失）危废间地面要防渗漏，危废间屋顶封闭防雨淋、危废间上锁防流失。 综上，本项目营运期产生的固废经合理布局和采取治理措施后对周围环境保护目标造成影响较小。 5、综合评价结论 本项目总投资150万元，环保投资30万元，占总投资的20%。 综上所述，项目符合国家的环境保护政策，符合国家的产业政策。项目具有较高社会效益及经济效益。只要在严格实施本评价推荐的污染防治措施的前提下，可减轻其对环境产生的负面影响，从环境保护角度分析，本环评认为中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司投资150万元位于花溪区溪北街道办事处养牛村建设的贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目项目基本可行。 二、建议 建议该公司应重视环境保护工作，要配备环保管理员，认真负责公司的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，确保整个项目的废水、废气能达标排放。固废能够有效的处置，降低噪声对周边环境的影响。建设方应认真落实环保“三同时”，加强施工期间的环保管理，应设专人负责设施的维护管理，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放。 #### 三、环评审查意见 审批意见： 原则同意《贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及其技术评估意见（黔环评估花表[2019]2号）的结论和建议。该项目位于花溪区溪北街道办事处养牛村，项目主要内容新增3台潜油泵加油机（两台甲醇双枪潜油泵加油机，一台92#汽油四枪潜油泵加油机），30m3地埋92#汽油罐1个，30m3地埋甲醇汽油储罐1个，新设油罐油气回收系统，不占新增地。项目占地面积5127平方、总投资150万元，其中环保投资30万元。要求如下： 1、认真按照环评文本的分析、建议和结论以及技术评估意见，严格落实环保“三同时”制度，环保设施建设须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金。 2、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、内容及采用的生产工艺或者污染防治设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，项目应当重新向我局报批《报告表》。本批复自下达之日起超过5年方决定开工建设，《报告表》须报我局重新审核。 3、建设项目竣工后，项目应当按程序组织环境保护竣工验收，验收结果向社会公开，并登录“全国建设项目竣工环境保护验收平台”进行备案。 4、项目应主动接收监督检查，并纳入我局环境监察大队日常监管。

表五 验收监测质量保证及质量控制

贵阳中石化元通能源有限公司委托贵州聚信博创检测技术有限公司、实朴检测技术（上海）股份有限公司于2023年2月对贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目进行验收监测。 - 质量保证及质量控制 1、按照《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 2、按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 3、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 4、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 5、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。 表5-1 废水、废气质量控制结果 样品编号; 检测项目; 质控方式; 检测结果; 评价标准; 评价结论. 23021407WW1-1-1-WAS; 氨氮; 平行; 5.3% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW1-1-2-WAS; 氨氮; 平行; 5.6% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW1-2-1-WAS; 氨氮; 平行; 4.8% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW1-2-2-WAS; 氨氮; 平行; 5.6% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW2-1-1-WAS; 氨氮; 平行; 4.6% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW2-2-1-WAS; 氨氮; 平行; 5.2% （相对偏差）; ≤10%; 合格. ZK-NH3-N-06; 氨氮; 质控; 2.06mg/L; 2.00±0.2mg/L; 合格. 23021407WW1-1-1-WAL; 化学需氧量; 平行; 3.7% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW1-1-2-WAL; 化学需氧量; 平行; 1.8% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW1-1-3-WAL; 化学需氧量; 平行; 3.0% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW1-2-1-WAL; 化学需氧量; 平行; 1.9% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW1-2-2-WAL; 化学需氧量; 平行; 4.9% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW1-2-3-WAL; 化学需氧量; 平行; 1.6% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW2-1-1-WAL; 化学需氧量; 平行; 2.0% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW2-2-1-WAL; 化学需氧量; 平行; 1.6% （相对偏差）; ≤10%; 合格. ZK-COD-06; 化学需氧量; 质控; 22mg/L; 20±2mg/L; 合格. ZK-COD-06; 化学需氧量; 质控; 101mg/L; 100±5mg/L; 合格. 23021407WW01-WAL-QK01; 化学需氧量; 全程序空白; 4L; <4mg/L （方法检出限）; 合格. 23021407WW02-WAL-QK01; 化学需氧量; 全程序空白; 4L; <4mg/L （方法检出限）; 合格. 23021407WW1-1-1-WAP; 五日生化需氧量; 平行; 4.1% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW2-1-1-WAP; 五日生化需氧量; 平行; 0.3% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW1-2-1-WAP; 五日生化需氧量; 平行; 1.4% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407WW2-2-1-WAP; 五日生化需氧量; 平行; 2.0% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 200260; 五日生化需氧量; 质控; 110mg/L; 114±8mg/L; 合格. 200260; 五日生化需氧量; 质控; 118mg/L; 114±8mg/L; 合格. A21070444; 石油类; 质控; 24.0mg/L; 23.1±1.9mg/L; 合格. 23021407UG1-1-1-GBO; 非甲烷总烃; 平行; 2.2% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407UG1-2-1-GBO; 非甲烷总烃; 平行; 6.4% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407UG5-1-1-GBO; 非甲烷总烃; 平行; 1.0% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 23021407UG5-2-1-GBO; 非甲烷总烃; 平行; 1.1% （相对偏差）; ≤10%; 合格. 标气812203114; 非甲烷总烃; 质控; 3.5718mg/m3; 3.5714±0.35714mg/m3; 合格. 标气812203114; 非甲烷总烃; 质控; 3.6054mg/m3; 3.5714±0.35714mg/m3; 合格. 23021407UG01-GDS-XK01; 甲醇; 现场空白; -0.08µg; <6µg; 合格. 23021407UG02-GDS-XK01; 甲醇; 现场空白; 0.75µg; <6µg; 合格. 表5-2 地下水空白质量控制结果 空白批号; 前处理日期; 样品类型; 检测项目; 检测方法; 检出限; 空白试验结果（µg/L）; 结果评价. QC-VOC-W-23022801; 2023/2/28; 水样; 甲基叔丁基醚; USEPA 8260D-2018; 0.5; ND; 合格. QC-VOC-W-23022802; 2023/2/28; 水样; 苯; HJ 639-2012; 1.4; ND; 合格. QC-VOC-W-23022802; 2023/2/28; 水样; 甲苯; HJ 639-2012; 1.4; ND; 合格. QC-VOC-W-23022802; 2023/2/28; 水样; 乙苯; HJ 639-2012; 0.8; ND; 合格. QC-VOC-W-23022802; 2023/2/28; 水样; 间&对-二甲苯; HJ 639-2012; 2.2; ND; 合格. QC-VOC-W-23022802; 2023/2/28; 水样; 邻二甲苯; HJ 639-2012; 1.4; ND; 合格. QC-VOC-W-23022802; 2023/2/28; 水样; 萘; HJ 639-2012; 0.5; ND; 合格. 表5-3 地下水平行质量控制结果 实验室样品编号; 前处理日期; 样品类型; 检测项目; 检测方法; 检测值A; 检测值B; 平均值; 相对偏差RD%; 合格范围 %; 评价结果. （单位：µg/L）. E232787-001; 2023/2/28; 水样; 甲基叔丁基醚; HJ 639-2012; ND; ND; ND; -; 0~30; 合格. E232787-001; 2023/2/28; 水样; 苯; HJ 639-2012; ND; ND; ND; -; 0~30; 合格. E232787-001; 2023/2/28; 水样; 甲苯; HJ 639-2012; ND; ND; ND; -; 0~30; 合格. E232787-001; 2023/2/28; 水样; 乙苯; HJ 639-2012; ND; ND; ND; -; 0~30; 合格. E232787-001; 2023/2/28; 水样; 间&对-二甲苯; HJ 639-2012; ND; ND; ND; -; 0~30; 合格. E232787-001; 2023/2/28; 水样; 邻二甲苯; HJ 639-2012; ND; ND; ND; -; 0~30; 合格. E232787-001; 2023/2/28; 水样; 萘; HJ 639-2012; ND; ND; ND; -; 0~30; 合格. 表5-4 地下水空白加标回收率实验结果 样品 编号; 前处理日期; 样品类型; 检测项目; 检测 方法; 加标量; 检测结果（µg/L）; 加标样品回收率%; 合格范围%; 结果评价. 样品; 加标样品. 476822; 2023/2/28; 水样; 甲基叔丁基醚; USEPA 8260D-2018; 5; ND; 4.1; 83; 70~130; 合格. 476821; 2023/2/28; 水样; 萘; HJ 639-2012; 5; ND; 4.6; 93; 80~120; 合格. 47682; 2023/2/28; 水样; 邻二甲苯; HJ 639-2012; 5; ND; 4.0; 81; 80~120; 合格. 47682; 2023/2/28; 水样; 间&对-二甲苯; HJ 639-2012; 10; ND; 8.4; 84; 80~120; 合格. 47682; 2023/2/28; 水样; 苯; HJ 639-2012; 5; ND; 4.6; 91; 80~120; 合格. 47682; 2023/2/28; 水样; 甲苯; HJ 639-2012; 5; ND; 4.5; 89; 80~120; 合格. 47682; 2023/2/28; 水样; 乙苯; HJ 639-2012; 5; ND; 4.5; 89; 80~120; 合格. 表5-5 地下水样品加标回收率实验结果 样品编号; 前处理日期; 样品类型; 检测项目; 检测方法; 加标量; 检测结果（µg/L）; 加标样品回收率%; 合格范围%; 结果评价. 样品; 加标样品. E232787-002; 2023/2/28; 水样; 甲基叔丁基醚; USEPA 8260D-2018; 5; ND; 4.6; 91; 60~130; 合格. E232787-002; 2023/2/28; 水样; 苯; HJ 639-2012; 5; ND; 5.0; 101; 60~130; 合格. E232787-002; 2023/2/28; 水样; 间&对-二甲苯; HJ 639-2012; 10; ND; 9.0; 90; 60~130; 合格. E232787-002; 2023/2/28; 水样; 邻二甲苯; HJ 639-2012; 5; ND; 4.4; 87; 60~130; 合格. E232787-002; 2023/2/28; 水样; 萘; HJ 639-2012; 5; ND; 4.1; 82; 60~130; 合格. E232787-002; 2023/2/28; 水样; 甲苯; HJ 639-2012; 5; ND; 4.9; 98; 60~130; 合格. E232787-002; 2023/2/28; 水样; 乙苯; HJ 639-2012; 5; ND; 4.9; 98; 60~130; 合格. 二、检测、分析方法及使用仪器 表5-1 检测分析方法及使用仪器 类别; 检测项目; 检测标准（方法）; 使用仪器; 方法检出限. 仪器名称及仪器编号. 废水; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 电子天平 JXBC-SN-13; 4mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法HJ 505-2009; 溶解氧测定仪 JXBC-SN-08; 0.5mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 可见分光光度计 JXBC-SN-25; 0.025mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度 HJ637-2018; 红外测油仪 JXBC-SN-31; 0.06mg/L. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 JXBC-SN-30; 0.07mg/m3. 甲醇; 《空气和废气监测分析方法》第四版 增补版（国家环保总局2003年）; 可见分光光度计 JXBC-SN-25; 0.3mg/m3. 噪声; 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计 JXBC-XC-18; /. 油气回收; 液阻; 加油站大气污染物排放标准（附录A液阻检测方法）GB20952-2020; 油气回收参数检测仪JXBC-SN-83; /. 密闭性; 加油站大气污染物排放标准（附录B密闭性检测方法）GB20952-2020; 油气回收参数检测仪 JXBC-SN-83; /. 气液比; 加油站大气污染物排放标准（附录C气液比检测方法）GB20952-2020; 油气回收参数检测仪 JXBC-SN-83; /. 泄漏值; 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则HJ733-2014; 挥发性有机物气体分析仪JXBC-XC-176; /. 地下水; 挥发性有机物; HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法; 吹扫捕集气相色谱质谱联用仪（Atomx XYZ-8890-5977B）（编号：SEP-SH-J805）; /. USEPA 8260D-2018挥发性有机物气相色谱-质谱法; 吹扫捕集气相色谱质谱联用仪（Atomx XYZ-8890-5977B）（编号：SEP-SH-J805）; /.

表六 验收监测内容

监测内容主要依据贵阳市生态环境局“关于对《贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目建设项目环境影响报告表》的批复（筑环花表〔2019〕3号）”、环评文件以及现场勘查实际情况。 本次验收监测主要从以下几个方面展开。 表6-1 监测点位及项目一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; WW1 隔油沉淀池排口; 悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类; 检测2天，每天4次/天. WW2 化粪池排口. 噪声; IN1厂界东1米处; 厂界昼间噪声、厂界夜间噪声; 检测2天，每天昼、夜各1次. IN2厂界南1米处. IN3厂界西1米处. IN4厂界北1米处. 无组织废气; UG1上风向; 非甲烷总烃、甲醇; 检测2天，每天3次. UG2下风向1. UG3下风向2. UG4下风向3. UG厂内; 非甲烷总烃. 油气回收; /; 液阻、密闭性、气液比、泄漏浓度; /. 地下水; 地下水监测井; 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、甲基叔丁基醚; 检测2天，每天3次.

表七 验收期间生产工况记录及验收监测结果

验收监测期间，该项目正常运行，满足环境保护验收监测对工况的要求，本次检测结果具有代表性，可以作为验收依据。验收检测结果如下： 1、废水监测 贵州聚信博创检测技术有限公司于2023年2月17日至2023年2月18日对贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目废水进行了采样监测，检测结果见表7-1、表7-2。 表7-1 废水检测结果一览表 监测点位及 采样 日期 检测项目; WW1隔油沉淀池排口; 限值标准; 达标情况. 2023.02.17; 2023.02.18. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次. 化学需氧量（mg/L）; 25; 28; 27; 29; 30; 26; 25; 29; 500; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 6.6; 6.1; 6.8; 6.0; 6.2; 6.6; 7.0; 6.2; 300; 达标. 悬浮物（mg/L）; 5; 6; 7; 8; 9; 7; 8; 6; 400; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.188; 0.179; 0.216; 0.199; 0.212; 0.183; 0.180; 0.190; -; -. 石油类（mg/L）; 0.54; 0.38; 0.39; 0.29; 0.38; 0.34; 0.26; 0.27; 20; 达标. 表7-2 废水检测结果一览表 监测点位及 采样 日期 检测项目; WW2化粪池排口; 限值标准; 达标情况. 2023.02.17; 2023.02.18. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第四频次. 化学需氧量（mg/L）; 482; 481; 467; 487; 487; 470; 475; 460; 500; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 167; 171; 185; 172; 173; 168; 179; 178; 300; 达标. 悬浮物（mg/L）; 386; 387; 382; 380; 385; 381; 382; 384; 400; 达标. 氨氮（mg/L）; 196; 213; 200; 187; 193; 204; 195; 200; -; -. 石油类（mg/L）; 0.36; 0.45; 0.46; 0.51; 0.35; 0.33; 0.51; 0.64; 20; 达标. - 从表7-1、表7-2可见，项目废水均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。 - 2、噪声监测 贵州聚信博创检测技术有限公司于2023年2月17日至2023年2月18日对贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目噪声进行了现场监测，检测结果见表7-3。 表7-3 噪声检测结果一览表 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果 Leq[dB（A）]; 主要声源; 标准限值 Leq[dB（A）]; 达标情况. IN厂界东1米处; 2023.02.17; 08:13; 昼间; 56.9; 工业噪声; 60; 达标. 22:03; 夜间; 47.4; 工业噪声; 50; 达标. 2023.02.18; 08:21; 昼间; 57.3; 工业噪声; 60; 达标. 22:07; 夜间; 46.5; 工业噪声; 50; 达标. IN厂界南1米处; 2023.02.17; 08:28; 昼间; 63.5; 工业噪声; 70; 达标. 22:18; 夜间; 54.1; 工业噪声; 55; 达标. 2023.02.18; 08:36; 昼间; 64.2; 工业噪声; 70; 达标. 22:22; 夜间; 53.2; 工业噪声; 55; 达标. IN厂界西1米处; 2023.02.17; 08:41; 昼间; 57.1; 工业噪声; 60; 达标. 22:33; 夜间; 47.6; 工业噪声; 50; 达标. 2023.02.18; 08:52; 昼间; 56.2; 工业噪声; 60; 达标. 22:37; 夜间; 47.2; 工业噪声; 50; 达标. IN厂界北1米处; 2023.02.17; 08:56; 昼间; 57.6; 工业噪声; 60; 达标. 22:48; 夜间; 45.7; 工业噪声; 50; 达标. 2023.02.18; 09:23; 昼间; 56.2; 工业噪声; 60; 达标. 22:52; 夜间; 45.8; 工业噪声; 50; 达标. 注：1、采样时间段为昼间（06:00-22:00）夜间（22:00-06:00）； 2、2023.02.17风速为1.8m/s，2023.02.18风速为2.1m/s。. 从表7-3可见，项目东、西、北侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求；南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值要求。 3、废气监测 - 无组织废气 贵州聚信博创检测技术有限公司于2023年2月17日至2023年2月18日对贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目无组织废气进行了采样监测，检测结果见表7-4。 表7-4 无组织废气监测结果一览表 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果（mg/m3）; 限值标准; 达标情况. 2023.02.17; 2023.02.18. 第一频次; 第二频次; 第三频次; 第一频次; 第二频次; 第三频次. UG1上风向; 非甲烷总烃; 0.35; 0.36; 0.36; 0.36; 0.36; 0.36; 4.0; 达标. 甲醇; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 12; 达标. UG2下风向1; 非甲烷总烃; 0.55; 0.58; 0.57; 0.54; 0.55; 0.60; 4.0; 达标. 甲醇; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 12; 达标. UG3下风向2; 非甲烷总烃; 1.39; 1.30; 1.31; 1.34; 1.33; 1.34; 4.0; 达标. 甲醇; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 12; 达标. UG4下风向3; 非甲烷总烃; 1.04; 0.98; 1.01; 1.02; 1.07; 1.04; 4.0; 达标. 甲醇; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 12; 达标. UG5厂内; 非甲烷总烃; 1.47; 1.44; 1.46; 1.40; 1.45; 1.43; 10; 达标. 从表7-4可见，项目无组织废气中的厂界甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，厂界非甲烷总烃满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3无组织排放限值要求；厂内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中监控点处1h平均浓度值要求。 - 4、油气回收监测 贵州聚信博创检测技术有限公司于2023年2月21日、2023年2月24日对贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目油气回收系统进行了采样监测，检测结果如下： 表7-5 液阻监测结果一览表 加油机编号; 汽油标号; 检测时间; 液阻压力（Pa）; 是否达标. 18.0L/min; 28.0L/min; 38.0L/min. 液阻最大压力限值（Pa）; 40; 90; 155. 2#; 92#; 2023.2.21; 6; 25; 28; 达标. 15#; 92#、95#; 2023.2.24; 34; 39; 84; 达标. 17#; 92#、95#; 2023.2.24; 16; 43; 77; 达标. 16#; 92#、95#; 2023.2.24; 10; 31; 63; 达标. 10#; 92#; 2023.2.24; 14; 26; 44; 达标. 表7-6 密闭性监测结果一览表 加油油气回收系统设备参数; 各油罐的油气管线是否联通：是 否. 是否有油气处理装置：是 否. 操作参数; 油罐服务的加油枪数为（4）个. 油罐编码; 5. 汽油标号; 92#. 油罐容积（L）; 30000. 汽油体积（L）; 19745. 油气空间（L）; 10255. 初始压力（Pa）; 1294. 1min之后的压力（Pa）; 1241. 2min之后的压力（Pa）; 1198. 3min之后的压力（Pa）; 1277. 4min之后的压力（Pa）; 1246. 5min之后的压力（Pa）; 1222. 最小剩余压力限值（Pa）; 1207. 限值（Pa）; ≥413. 是否达标; 达标. 备注：检测时间：2023年2月21日. 表7-7 密闭性监测结果一览表 加油油气回收系统设备参数; 各油罐的油气管线是否联通：是 否. 是否有油气处理装置：是 否. 操作参数; 油罐服务的加油枪数为（12）个. 油罐编码; 2; 3; 4. 汽油标号; 92#; 92#; 95#. 油罐容积（L）; 15000; 30000; 30000. 汽油体积（L）; 4438; 22694; 16145. 油气空间（L）; 10562; 7306; 13855. 初始压力（Pa）; 572. 1min之后的压力（Pa）; 583. 2min之后的压力（Pa）; 580. 3min之后的压力（Pa）; 580. 4min之后的压力（Pa）; 576. 5min之后的压力（Pa）; 579. 最小剩余压力限值（Pa）; 535. 限值（Pa）; ≥463. 是否达标; 达标. 备注：1、检测时间：2023年2月24日； 2、执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表2限值； 3、实际油气空间数值处于表2中所列两油气空间数值，用内插公式计算最小剩余压力限值； 4、油罐2、3、4为连通油罐。. 表7-8 气液比监测结果一览表 检测前泄漏检查; 初始/最终压力（Pa）：1245/-1305; 气液比限值范围; 1.0~1.2. 检测后泄漏检查; 初始/最终压力（Pa）：1245/-1305. 加油枪编号; 加油枪型号; 加油体积（L）; 回收油气体积（L）; 气液比; 是否达标. 17#; OPW; 19; 19.80; 1.042; 达标. 18#; OPW; 20; 20.32; 1.016; 达标. 19#; OPW; 20; 20.96; 1.048; 达标. 20#; OPW; 20; 23.92; 1.196; 达标. 备注：1、检测时间：2023年2月21日 2、按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表4要求，加油枪≤6条，全检。. 表7-9 气液比监测结果一览表 检测前泄漏检查; 初始/最终压力（Pa）：1245/-1257; 气液比限值范围; 1.0~1.2. 检测后泄漏检查; 初始/最终压力（Pa）：1245/-1257. 加油枪编号; 加油枪型号; 加油体积（L）; 回收油气体积（L）; 气液比; 是否达标. 15#; OPW; 20; 21.24; 1.062; 达标. 16#; OPW; 20; 20.64; 1.032; 达标. 11#; OPW; 20; 22.28; 1.114; 达标. 12#; OPW; 20; 23.04; 1.152; 达标. 7#; OPW; 20; 21.56; 1.078; 达标. 8#; OPW; 20; 21.44; 1.072; 达标. 1#; OPW; 20; 21.28; 1.064; 达标. 2#; OPW; 18; 18.96; 1.053; 达标. 备注：1、检测时间：2023年2月24日； 2、按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表4要求，加油枪在10-15条内，最少抽取基数为8条。. 表7-10 泄漏浓度监测结果一览表 检测点位; 监测日期; 侧漏点; 检测结果（µmol/mol）; 限值（µmol/mol）; 达标. 2#加油机监测点; 2023.02.24; 泄漏浓度; 7.2; 500; 达标. 15#加油机监测点; 2023.02.24; 泄漏浓度; 18.9; 500; 达标. 17#加油机监测点; 2023.02.24; 泄漏浓度; 8.0; 500; 达标. 16#加油机监测点; 2023.02.24; 泄漏浓度; 4.1; 500; 达标. 10#加油机监测点; 2023.02.24; 泄漏浓度; 10.8; 500; 达标. 量油井监测点; 2023.02.24; 泄漏浓度; 1.6; 500; 达标. 呼吸阀监测点; 2023.02.24; 泄漏浓度; 4.3; 500; 达标. 卸油口监测点; 2023.02.24; 泄漏浓度; 23.0; 500; 达标. - 从表7-5至表7-10可见，项目油气回收系统的液阻、密闭性、气液比、泄漏浓度均满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求。 - 5、地下水监测 地下水监测是由贵州聚信博创检测技术有限公司在贵阳花溪养牛壹号加油加气站地下水监测井采样完成，地下水监测井的位置详见附图4，再由贵阳中石化元通能源有限公司贵阳花溪养牛壹号加油加气站联系人通过快递的方式寄给实朴检测技术（上海）股份有限公司，实朴检测技术（上海）股份有限公司于2023年2月25日收到地下水样，并于2023年2月28日对贵阳花溪养牛壹号加油加气站技改项目地下水样品进行了检测，检测结果如下： 表7-11 地下水监测结果一览表 检测项目; 样品编号; E232794-001; E232794-002; E232794-003; E232794-004; E232794-005; E232794-006; 检出限. 样品原标识; 养牛壹号1-1; 养牛壹号1-2; 养牛壹号1-3; 养牛壹号2-1; 养牛壹号2-2; 养牛壹号2-3. 苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1.4µg/L. 甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1.4µg/L. 乙苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.8µg/L. 间&对-二甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 2.2µg/L. 邻二甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1.4µg/L. 萘; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.5µg/L. 甲基叔丁基醚; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.5µg/L. 从表7-11可见，项目地下水污染物浓度均为检出，满足《地下水水质标准》的要求。

表八  验收监测结论

- 废水验收监测结论 本项目为改扩建项目，改扩建后工作人员不变，即无新增生活污水产生，项目新增废水主要为冲洗废水（包括地面冲洗废水、加油机清洗废水），实行雨污分流。现有项目生活污水排放要求达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。 经监测，项目生产废水、生活污水均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。 - 废气验收监测结论 项项目投入营运后，产生的大气污染物主要来自于汽车尾气、甲醇气体以及非甲烷总烃。 本项目运营期间，汽车进出加油站的流量和速度远小于公路上汽车流通量和速度，尾气的排放量相对较少。同时，车辆在站内行程较短，排放量较小且站内四周布置了绿化带空间开阔，汽车尾气容易扩散，对区域环境空气质量和周围敏感点影响较小。 甲醇气体及非甲烷总烃无组织排放源主要包括：储罐大、小呼吸损失、加油机作业损失及成品油跑冒滴漏等。本项目采用加油站油气回收系统对油气进行回收。 经监测，项目无组织废气中的厂界甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，厂界非甲烷总烃满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3无组织排放限值要求；厂内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中监控点处1h平均浓度值要求；油气回收系统的液阻、密闭性、气液比、泄漏浓度均满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求。 - 噪声验收监测结论 本项目选用低噪声设备；限制加油车辆车速，引导进站车辆进站后熄火、禁止按喇叭，设置明显的禁止按喇叭的标识牌；加强加油站的绿化处理后可减小噪声对周围环境的影响。 经监测，项目东、西、北侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求；南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类限值要求。 - 固体废物处置结论 项目产生的固体废弃物主要为清洗油罐产生的废液废渣和清洗容器产生的各类油泥、废渣以及隔油池浮油约为2t/次，不能随意堆弃或焚烧，加油站油罐清洗均由建设单位委托有资质专业单位进行，每次清洗时产生的油罐废油渣由专业清洗单位负责外委处置。各类废抹布、废油等危险固废产生量约0.5t/a，废物类别为HW08，暂存在站区危险废物暂存箱，定期送有危险废物处置资质的单位处置，不会对周边环境产生污染影响。 经过收集和委托处置后对周围环境影响较小。 - 环境管理检查结论 经现场勘查，项目监测期间主体工程运营稳定、配套环保设施正常运行。本项目基本执行了相关法律法规和“三同时”制度，手续完备，并建有完善的环保组织机构及各项管理规章制度，符合国家有关规定和环保管理要求。 - 验收监测总结论 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号），建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格意见的情况，项目实际如下： 表8-1 与国环规环评〔2017〕4 号不得提出验收合格意见对照分析 国环规环评〔2017〕4 号中不得提出验收合格意见的情况; 本项目情况; 是否 属于. （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设 施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的。; 本项目已按环评及批复要求建成环保设施，并已与主体工程同时使用。; 否. （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审 批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。; 污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及审批部门审批决定，达标排放。; 否. （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重 新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的。; 项目在建设过程中未发生重大变动。; 否. （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢 复的。; 项目建设中未造成重大环境污染和生态破坏，站区内用地均已进行硬化或植被恢复。; 否. （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。; 按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于纳入排污许可管理的建设项目，属于简化管理，项目建设单位已在全国排污许可证管理信息平台上申请取得由贵阳市生态环境局核发的排污许可证。排污许可证编号为：91520111MA6JAYC41Q001U。并按照排污许可证要求排污。; 否. （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分 期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。; 项目未分期建设，对应的环保设施与主体工程同时建设，建设环境保护设施防治环境污染能力满足主体工程需要。; 否. （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被 责令改正，尚未改正完成的。; 本项目未违反国家和地方环境保护法律法规。; 否. （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。; 验收报告基础数据真实、内容完善，验收结论明确。; 否. （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 本项目满足环境保护法律法规规章等相关规定。; 否. 根据调查，本项目基本落实了环境影响报告表及行政许可文件提出的各项环境保护措施，有效防止或减轻了项目对周围环境的影响和生态破坏，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），项目无不得提出验收合格意见的情况，符合项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。 - 建议 （1）建议本项目不断完善环境管理制度，规范各项操作，确保各环保设施正常运行日常生产中切实落实环评及其批复的要求，确保污染物排放达标； （2）委托有资质的监测单位，定期对外排放的污染物进行监测分析和记录，确保外排污染物的达标，降低排放事故风险； （3）企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作，建立健全环保设施运行的工作制度和污染源管理档案。