贵阳市花溪区建筑垃圾资源化利用项目

竣工环境保护验收意见

2024年 10月 25 日，贵阳金龙水泥有限公司根据《贵阳市花溪区建筑垃圾资源化利用项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，组织验收组对贵阳市花溪区建筑垃圾资源化利用项目进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：贵阳市花溪区建筑垃圾资源化利用项目

建设性质：新建

建设地点：贵州省贵阳市花溪区溪北办事处养牛村

投资总额：5043.38万元。

项目位于贵州省贵阳市花溪区溪北办事处养牛村，项目占地面积为30100m2。工程内容主要为新建原料堆存区、破碎制砂区（主要对建筑垃圾进行破碎筛分），制砖车间及成品堆场，新建门卫间1间。设置年处理25万吨的建筑垃圾综合处置生产线和年产6000万块的标砖生产线各1条，同时配套建设相应的给排水、供配电、绿化、环保等工程。由于市场需求量较小，环评中规划的制砖生产线及其配套设施暂未建设。

## （二）建设过程及环保审批情况

本项目已于2024年8月编制了《贵阳市花溪区建筑垃圾资源化利用项目环境影响报告表》，并于2024年9月12日取得审批意见，审批文号为筑环表〔2024〕192号。该项目于2024年9月开工建设，2024年10月建成投入试运行。项目建设单位于2024年9月30日已在全国排污许可证管理信息平台上申请取得由贵阳市生态环境局核发的排污许可证，排污许可证编号为：915201117143671385001U。项目建设至今无环境投诉问题。

## （三）投资情况

# 项目总投资5043.38万元其中环保投资113万元，占总投资的2.24%。

## （四）验收范围

# 本次竣工环境保护验收仅针对已建成并投入生产调试的建筑垃圾综合处置生产线及其配套环保设施。环评中规划的制砖生产线及其配套设施需具备验收条件后另行开展竣工环境保护验收。

# 二、工程变动情况

根据《贵阳市花溪区建筑垃圾资源化利用项目竣工环境保护验收监测报告表》，本项目实际建设地点、建设内容及建设规模均与环评阶段一致，项目实际建设情况与环评阶段发生的变动如下：

| 序号 | 内容 | 环评内容 |  | 实际建设内容 | - 对比《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》 - 内容 | - 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 新建 |  | 本项目性质不变 | 建设项目性质一般指新建、改建、扩建和技术改造等，性质变动通常会伴随建设地点、建设内容的重大变动。建设项目性质也指建设项目本身的类型或属性，此种情形较多体现在码头、火电、水利水电等特定项目上。因此，本次变动清单中性质变动不单列。 | - 否 |
| 2 | 规模 | 年处理25万吨的建筑垃圾综合处置生产线和年产6000万块水泥砌块 |  | 本项目采取分期建设，目前已建成年处理25万吨的建筑垃圾综合处置生产线 | 结合已发布的行业建设项目重大变动清单，根据“放管服”改革的要求，本次重大变动清单主要根据环境影响的大小，将编制环境影响评价报告书的建设项目界定产能或处置能力增加30%及以上属于重大变动，编制报告表的建设项目产能或处置能力重大变动增加界定判据确定为50%及以上。 | - 否 |
| 3 | 建设地点 | 贵阳市花溪区溪北办事处养牛村 |  | 本项目建设地点不变 | 建设项目的选址发生变动时，对于环境影响受体而言，等同于一个新的建设项目，需要重新论证其选址合理性，并对变化后新的环境敏感保护目标进行影响分析评价。《综合重大变动清单》主要将“项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境敏感程度增加或环境防护距离变化且新增敏感点”作为重大变动内容的判定依据。 | - 否 |
| 4 | 生产工艺 | 主要原辅料为建筑垃圾、再生砂石、水泥、石灰、粉煤灰 |  | 本项目采取分期建设，目前已建成年处理25万吨的建筑垃圾综合处置生产线主要原料为建筑垃圾 | 本次重大变动清单将新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及主要配套设施）、原辅材料、燃料的变化作为重大变动的内容。同时，遵循突出“放管服”改革和易于操作的原则，根据环境影响和环境质量状况将判定依据细分为4种情形。 | - 否 |
| 5 | 环境保护措施 | 废水治理设施 | 项目雨污分流，①生活污水：A片区生活污水及B片区生活污水经各片区化粪池处理后排入污水管网，进入花溪污水处理厂（二期）进一步处理。②进出车辆清洗过水池废水：仅B片区设置进出车辆清洗过水池，该部分废水循环使用，不外排，定期补充用水。车辆过水池1座（有效容积5m3）。③设备清洗及养护废水：经沉淀池处理后回用于喷淋、道路、洗车水的补充水，剩余回用不完的作为搅拌用水补充，不外排。设置沉淀池1座，有效容积50m3。④初期雨水：初期雨水收集池1座（有效容积约为100m3）； | ①生活污水处理系统建设位于A片区，全厂区处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准后回用于厂区防尘洒水不外排。 其他均于环评要求一致由于暂未建设制砖生产线，因此不会产生原环评中提及的搅拌用水、养护用水以及设备清洗水。其他均与环评要求一致 | 1.污染防治措施工艺变动的具体判定条件与生产工艺中规定的相同，但项目进行污染防治措施优化、强化、改进的不判定为重大变动。 | - 否 |
|  |  | 废气治理措施 | ①装卸粉尘：堆场区采用防尘布全方位覆盖，设置喷淋洒水装置，装卸时洒水降尘。 堆场：转运调配场、渣土堆放区设置喷淋洒水装置，成品砂石堆放区设置喷淋洒水装置②重型筛分、一级破碎、二级破碎、二次筛分粉尘：筛分、一级破碎、二级破碎及二次筛分采用“集气罩（4个）+布袋除尘装置”（1套）的措施处理达“《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放浓度限值”后通过15m高排气筒排放（排放口编号为DA001）；同时设置喷淋洒水装置进行洒水降尘。③磁选、人工分拣粉尘：在封闭式生产车间办公作业，设置喷淋洒水装置洒水降尘。④皮带输送粉尘：设置封闭式运输通道输送物料，并在输送带下料口设置软管连接卸料。⑤水泥筒仓顶呼吸孔粉尘：经筒仓自带的布袋除尘器处理后，通过除尘器排气口（DA002）排放。⑥搅拌粉尘：封闭式制砖车间作业，搅拌机上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理。处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中颗粒物有组织排放标准后通过1根高15m排气筒排放（排放口编号为DA003）⑦汽车运输扬尘： ①车辆过水池1座（有效容积5m3）；②厂区地面硬化措施；③运输车辆加盖篷布输送；④加强大风天气的作业管理，通过洒水降尘及厂区清扫管理减少二次扬尘的产生。 | 由于暂未建设制砖生产线，因此不会产生原环评中提及的水泥筒仓顶呼吸孔粉尘及搅拌粉尘。其他均与环评要求一致 |  |  |
|  |  | 项目不涉及主要排放口 |  | 项目不涉及主要排放口 | 2.参照生态环境部已发布的重大变动相关文件，将“对相应行业排污许可证申请与核发技术规范规定的主要排放口排气筒高度降低10%及以上”界定为重大变动。 | - 否 |
|  |  | 项目雨污分流，①生活污水：A片区生活污水及B片区生活污水经各片区化粪池处理后排入污水管网，进入花溪污水处理厂（二期）进一步处理。②进出车辆清洗过水池废水：仅B片区设置进出车辆清洗过水池，该部分废水循环使用，不外排，定期补充用水。车辆过水池1座（有效容积5m3）。③设备清洗及养护废水：经沉淀池处理后回用于喷淋、道路、洗车水的补充水，剩余回用不完的作为搅拌用水补充，不外排。设置沉淀池1座，有效容积50m3。④初期雨水：初期雨水收集池1座（有效容积约为100m3）； |  | ①生活污水处理系统建设位于A片区，全厂区处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准后回用于厂区防尘洒水不外排。其他均于环评要求一致由于暂未建设制砖生产线，因此不会产生原环评中提及的搅拌用水、养护用水以及设备清洗水。其他均于环评要求一致 | 3.结合生态环境部已发布的重大变动相关文件及各地实际，将“新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重”列入重大变动。 | - 否 |
|  |  | 事故池容积：100m3 |  | 与环评要求一致 | 4.结合《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77 号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98 号）和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）的相关要求，将“取消事故废水暂存或拦截设施、事故水暂存能力降低的”作为风险防范措施发生重大变动的判定依据。 | - 否 |
|  |  | 分类收集后安排专人清运至花溪区生活垃圾收集点，由环卫部门清运处置；除尘器收集的粉尘：返回生产线作为生产原料回用；不合格产品：直接返回生产线回用，不进行暂存；沉渣：定期清掏后回用于制砖；渣土：收集后暂存渣土堆放区，委托处置；其他建筑垃圾：塑料、木材、铝材、钢材及其他建筑垃圾、铁块等分类收集暂存于分拣区域，塑料、木材、铝材、钢材、铁块定期外售综合利用；其他建筑垃圾可回用的综合利用，不可回用的，运到当地政府部门指定的合法填埋场统一处理，废机油暂存于危废暂存间（建筑面积5m2），定期委托有资质单位处置。 |  | 渣土：收集后暂存渣土堆放区，委托贵州旺泰顺发运输有限公司定期清运至合法弃土场处置处置，钢材、铝材、废木材、废塑料、玻璃通过收集后暂存于分选区，定期外售给贵州创富物资回收有限公司。其他建筑垃圾可回用的综合利用，不能回收利用（如陶瓷等）的由贵阳方玉环卫工程有限公司运贵阳中电环保发电有限公司花溪垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。其他未建设 | 5.参照结合生态环境部已发布的行业建设项目重大变动清单，确定固体废物处置方式由外委改为自行处置的以及自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的界定为重大变动。但单独作为建设项目立项的，不作为重大变动，减少对不发生变动内容的重复评价，满足全面“放管服”改革的总体要求。 | - 否 |
|  |  | 分区防渗、定期巡检 |  | 本项目防渗措施不变 | 6.地下水分区防渗是防止建设项目对地下水造成污染的有效防控措施之一，如降低地下水污染防渗等级，项目运营有可能会对地下水、土壤环境等造成损害，需重新环评论证环境影响和可行性，强化环评源头预防的作用。 | - 否 |

根据上表可知，项目变动仅为环境保护措施的变动，属于污染防治措施的优化、强化、改进，不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

经过现场勘查核实，花溪建筑垃圾资源化综合利用项目产生的污水主要为职工生活污水、车辆轮胎冲洗废水以及收集的初期雨水。

项目实际建设1座初期雨水收集池（100m3），1座化粪池（10m3），1套生活污水处理系统（2m3/d），1个车辆过水池及1个配套的设备清洗及养护废水沉淀池（50m3）。生活污水经自建污水处理装置处理后，回用于厂区防尘洒水不外排。车辆经过水池清洗轮胎后，将过水池中废水引入沉淀池处理，并将沉淀池中上清液泵入过水池回用。初期雨水经初期雨水池收集后回用于洒水降尘。

（二）废气

项目运营期将全部生产线置于厂房内部，设置喷淋洒水装置，同时在重型筛分、一级破碎、二级破碎、二次筛分环节单独设置集气罩将产生的粉尘收集至布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，集气罩未收集到的粉尘为无组织排放。生产线上物料转移均采用皮带输送，输送工段设置全封闭输送通道，同时降低皮带输送速度和落差，减少动力起尘。项目厂房均为封闭式车间，待处理的建筑垃圾堆放于封闭式车间，二次破碎后的建筑用砂堆放于封闭式厂房，厂房顶部同时设置安装了喷淋系统。厂区进出口设置了车辆过水池，对出入厂车辆进行冲洗，且厂区道路已进行硬化处理，可减少运输扬尘的产生。

（三）噪声

项目选用低噪声的设备，增加减振设施，并通过加强对来往车辆的管理，由专人指挥进出车辆的次序；车辆进出厂区减速；设置区域内禁鸣喇叭标识。

（四）固体废物

本经现场勘查，由于暂未建设制砖生产线，因此暂不涉及环评中提及的不合格产品，且除尘器收集的粉尘和车辆过水池和沉淀池沉渣混入成品砂石中外售，并不回用于制砖。目前项目产生的固体废物主要为生活垃圾、渣土、铁块、废铝材、钢材、废木材、废塑料、粉尘、底泥（渣）、废机油。

经现场核实，建设项目运营过程中产生的生活垃圾采用垃圾桶分类收集后，安排专人清运至花溪区生活垃圾收集点，由花溪区环卫部门清运处置。

渣土暂存于渣土堆场内，由贵州旺泰顺发运输有限公司定期清运至合法弃土场处置。

钢材、铝材、废木材、废塑料、玻璃通过收集后暂存于分选区，定期外售给贵州创富物资回收有限公司。其他建筑垃圾可回用的综合利用，不能回收利用（如陶瓷等）的由贵阳方玉环卫工程有限公司运贵阳中电环保发电有限公司花溪垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。

废铁块收集后暂存于分选区，定期外售给贵州创富物资回收有限公司。

除尘器收集的粉尘混入二破后的砂石中作为产品外售，不外排。

车辆清洗过水池以及沉淀池产生的沉渣主要成分为砂石料，清掏后混入二破后的砂石中作为产品外售，不外排。

机械设备维护及保养修产生的废机油暂存于危废暂存间（建筑面积5m2），定期委托贵州快联华恒石化有限公司清运处置。

# 四、环境保护设施调试效果

## 根据贵州聚信博创检测技术有限公司现场监测结果：

（一）生产工况

本项目验收监测期间，项目正常运行，环保设施运行正常，基本满足验收监测要求。

## （二）废水

根据资料分析和现场查验，项目已建初期雨水收集池（100m3），1座化粪池（10m3），1套生活污水处理系统（2m3/d），1个车辆过水池及1个配套的设备清洗及养护废水沉淀池（50m3）设施完好，能满足生产和初期雨水的收集处理要求。

根据贵州聚信博创检测技术有限公司（聚信博创检字 [2024]第 24100821号）检测报告，监测期间，本次验收项目生活污水处理系统出水口中pH、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷、总氮均满足《城市污水再生利用　工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准。

## （三）废气

根据贵州聚信博创检测技术有限公司（聚信博创检字 [2024]第 24100821号）检测报告，监测期间，厂界颗粒物浓度符合《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。废气排放口DA001的颗粒物监测结果显示，颗粒物浓度满足《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值要求。

## （四）噪声

根据贵州聚信博创检测技术有限公司（聚信博创检字 [2024]第 24100821号）检测报告，监测期间，项目厂房厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

## （五）固体废弃物

建设项目运营过程中产生的生活垃圾采用垃圾桶分类收集后，安排专人清运至花溪区生活垃圾收集点，由花溪区环卫部门清运处置。渣土暂存于渣土堆场内，由贵州旺泰顺发运输有限公司定期清运至合法弃土场处置。钢材、铝材、废木材、废塑料、玻璃通过收集后暂存于分选区，定期外售给贵州创富物资回收有限公司。其他建筑垃圾可回用的综合利用，不能回收利用（如陶瓷等）的由贵阳方玉环卫工程有限公司运贵阳中电环保发电有限公司花溪垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。废铁块收集后暂存于分选区，定期外售给贵州创富物资回收有限公司。除尘器收集的粉尘混入二破后的砂石中作为产品外售，不外排。车辆清洗过水池以及沉淀池产生的沉渣主要成分为砂石料，清掏后混入二破后的砂石中作为产品外售，不外排。机械设备维护及保养修产生的废机油暂存于危废暂存间（建筑面积5m2），定期委托贵州快联华恒石化有限公司清运处置。

## （六）污染物排放总量

本项目未设置污染物排放总量指标。

# 五、工程建设对环境的影响

本项目废水、废气、噪声、固体废物均通过合理的方式处理达标后排放，根据监测结果，本项目产生的污染物对环境影响较小。

# 六、《验收报告》需要修改和完善的内容

按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类项目》进一步完善验收监测报告表。

# 七、验收结论

综上所述，贵阳市花溪区建筑垃圾资源化利用项目主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前已建25万吨的建筑垃圾综合处置生产线一级各项配套环保设施运行状况正常，企业基本满足工程竣工环境保护验收条件，经验收组认真讨论，项目在环境保护方面符合竣工验收条件，同意项目已建已建压缩车间通过竣工环境保护验收。

# 八、后续要求及建议

（1）落实风险防控相关要求；

（2）按建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）相关要求完善验收监测报告，规范文本；

（3）加强项目环保管理工作，完善环境保护管理规章制度；

（4）加强环保设施的运行管理和日常维护；

（5）场区产生危险废物时按相关要求加强管理，建立健全相应管理制度和管理档案；

（6）制砖生产线投入生产调试后，应及时另行组织开展竣工环境保护验收工作。

# 九、验收组成员

本次竣工环境保护验收组由项目建设单位贵阳金龙水泥有限公司、验收监测报告编制单位贵州天丰环保科技有限公司、验收监测单位贵州聚信博创检测技术有限公司代表和特邀的三位专业技术人员，验收组成员信息详见验收签到表。

验收人员现场照片

贵阳金龙水泥有限公司

2024年10月25日